РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2012 г         № 42-п

Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Калтан до 2012 года и на перспективу до 2020» в новой редакции

В связи с уточнением объема денежных средств, направленных на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности в 2011 году и в целях исполнения Федерального  закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- Внести изменения в Постановление администрации муниципального огбразования – город Калтан от 28.06.2010г. № 68-п «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности прилагаемую долгосрочную муниципальную программу Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Калтан до 2012 года и на перспективу до 2020 года» изложив указанную в пункте 1 долгосрочную муниципальную целевую программу в новой редакции, согласно Приложению 1.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (В.Н.Наумкин)

Глава Калтанского

городского округа		                        			И.Ф.Голдинов

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

« Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности на территории

Калтанского городского округа  на 2013-2015гг.  и на перспективу до 2020 года»

Калтанский городской округ

2012г

## Содержание

## 1. Паспорт программы…………….……………………………………………….…………  3

## 2.Цели и задачи программы……………………………………………………….…………  5

## 3.Нормативно-правовая база…………………………………………………………….…..   6

## 4.Социально-экономическое и демографическое развитие МО………………………..….  6

## 5. Топливно-энергетический баланс и его анализ………………………………………….. 10

## 6.Потенциал энергосбережения……………………………………………………………… 20

## 7.Общие сведения для расчета целевых показателей       …………………………………   22

## 8.Расчет целевых показателей……………………………………………………………….   30

## 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере……..………………………….………………………………………………………......33

## 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

## жилищной сфере .…..………………………………………………………………..……….....51

## 11.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере……………………………..……………………………………………………………... .65

## 12. Мероприятия по пропаганде энергосбережения в г. Калтан…………………………….  74

## 13. Результат внедрения мероприятий по энергосбережению………………………………. 75

1. ПАСПОРТ

Долгосрочной  муниципальной  программы
 «  Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории города Калтан с 2010 по  2012  годы и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Долгосрочной муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Калтан с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» «Распоряжение Главы города Калтан от 20.04.2010г. № 421-р |
| --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Калтанского Городского Округа |
| Директор Программы | Заместитель Главы города по ЖКХ, промышленности и связи |
| Основные разработчики Программы | - МКУ «УпЖ КГО» -Управляющие компании по обслуживанию многоквартирных жилых домов, ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «ТСК ЮК», МУП КГО «Управление муниципальных сетей» - Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории Администрации г. Калтан; - МУ «Управление образование Администрации г. Калтан»; - МУ «Управление культуры Администрации г. Калтан»; - Управление социальной защиты населения г. Калтан; - МУЗ «Центральная городская больница»; - МУ «Управление молодежной политики и спорта»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 гг. и на переспективу до 2020г. |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для рационального использования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения к 2020 году энергоемкости муниципального продукта на 40% по сравнению с 2007 годом в соответствии с указом президента РФ № 889 от 04.06.2008 |
| Основные принципы Программы: - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории города Калтан; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Финансирование Программы | Всего по программе на 2013г: 23,0527 млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 1,6037 млн. рублей - за счет собственных средств - 21,449 млн. р. Всего по программе на 2014г: 23,0527 млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 1,6037 млн. рублей - за счет собственных средств - 21,449 млн. р. Всего по программе на 2015г: 23,0527 млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 1,6037 млн. рублей - за счет собственных средств - 21,449 млн. р. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности: - экономия ЭЭ - 15017 тыс. кВтч, 29,995 млн. руб. - экономия ТЭ – 170,22 тыс. Гкал., 94,777млн. руб. - экономия вода 402,43 тыс. куб.м., 8,139 млн. руб. Всего экономия: на сумму - 132,911 млн. руб. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Общее управление реализации программы возлагается на Директора Программы Контроль за исполнением разделов программы: - энергосбережение в бюджетной сфере – заместитель Главы города по социальным вопросам; - энергосбережение в промышленном секторе, жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре – заместитель Главы города по ЖКХ. |

## 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

## Основной целью разработки и реализации Программы является:

1)  Обеспечение достижения целевых показателей Калтанского городского округа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности :

- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории КГО в сопоставимых условиях;

-  изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории КГО в сопоставимых условиях;

-    изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях»;

-     объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы».

2) Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении».

3) Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):

-   в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода горячей воды; удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям; сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче; сокращения объема потерь воды при её передаче.

4) Достижение поставленных  целей в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА  КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

Основные направления законодательного регулирования:

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 от 18 ноября 2009г.

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 № 888-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.»;

Методика по «Разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», г. Кемерово 2009 г.

4.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

КГО расположен на юге Кемеровской области, в 250 км от областного центра г. Кемерово и в 30 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Томь, на площади более 3 тыс.га. Статус города областного подчинения присвоен  г. Калтан в конце 1993 г.

Через город проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк           - Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.

К западу от КГО имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по структуре, мощностью 1.1 - 1.3 м. Суммарные прогнозные ресурсы составляют 26 млн.т. На восточной границе городской застройки расположено Калтанское месторождение кирпичных суглинков.

Промышленность.

На сегодняшний день городской округ представлен 218 предприятиями и организациями производственной и непроизводственной сферы. Основные промышленные предприятия города: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский Завод КВОиТ», ОАО «Южно-Кузбасский производственный комбинат», Филиал «Шахта Алардинская» ОАО ОУК Южкузбассуголь»

Выпускаемая продукция: электро - теплоэнергия, уголь, металлоконструкция, оконные и дверные блоки, пиломатериал, сборные железные конструкции и изделия.

Образование.

Система образования включает 24 образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности:

- 2 средних общеобразовательных школ;

- 4 основных образовательных школ;

- 13 дошкольных образовательных учреждений;

- 1 образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа № 26»;

- 3 учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», ДЮТС, «Детский дом Аистенок»

Детей школьного возраста, получающих образование в городе, 2961 человек, из них около 1600 человек занимаются в учреждениях дополнительного образования различной направленности (художественно - эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная). Детей дошкольного возраста посещающих дошкольные учреждения 1562 человек Детские сады укомплектованы полностью.

Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению города Калтан оказывают 3 лечебно-профилактических     учреждения, из них: 2-государственных специализированных,  1-муниципальное. К государственным  специализированным учреждениям относятся:

- Государственное учреждение здравоохранения «Калтанская психиатрическая больница», в состав которой входят 5 отделений, развернутых на 205 коек, дневной стационар на 65 коек, амбулаторно-поликлиническая помощь на 25398 посещений в год.

- Калтанский филиал ГУЗ «КОКПТД», развернут на 60 коек, амбулаторно-поликлиническую помощь на 18000 посещений в год.

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Калтан, в состав которой входят следующие подразделения:

- Стационарное отделение;

- Взрослая поликлиника (так же имеет дополнительное здание);

- Детская поликлиника;

- Клинико-диагностическая лаборатория;

- Отделение скорой медицинской помощи;

- Физиотерапевтическое отделение;

- Кабинет амбулаторного приема акушера-гинеколога;

- Флюорографический кабинет;

- Аптека (розничная торговля);

- Аптека ЛПУ;

- Аптечный киоск;

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Калтан, в состав которого входят стационарное отделение, развернутое на 65 коек, дневной стационар – на22 койки, амбулаторно-поликлиническая помощь – на 242399 посещений в год, ОСМП на 8788 вызовов в год.

Культура и спорт.

Сеть учреждений культуры представлена 4-мя учреждениями клубного типа ( ДК «Энергетик», ДК «Аллегро», ДК «Сюрприз», ЦД и К «Молодежный»), 3-мя образовательными учреждениями культуры дополнительного образования, центральной библиотечной системой (5 ед.).

В учреждениях культуры занято 194 человека, из которых специалистов культурно - досуговой деятельности – 38 человек, специалистов библиотечной системы – 20 человек, педагогов – 43 человека.

В клубных учреждениях культуры функционирует 85 культурно- досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основными целями культурной политики администрации города являются развитие культурного потенциала, сохранение его целостности  и многообразия.

МУ «Управление молодежной политики и спорта» г. Калтан имеет в подчинении МУ дополнительного образования:

Детско-юношеская спортивная школа – 2 и Физкультурно-оздоровительный клуб при стадионе «Энергетик», в оперативном пользовании которых имеются следующие здания и сооружения:

- стадион «Энергетик» (спортивный зал, павильон, футбольное поле и другие спортивные площадки);

- административное здание (зал вольной борьбы, зал для бокса, тренажерный зал).

В городе развивается 11 видов спорта, среди которых самыми популярными являются баскетбол, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают следующие предприятия:

1. МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО»

2. МБУ «УЖК и ДК КГО»

3. ООО «Спецтранс-Трейд»

4. ООО УК «Калтан-ЖКУ»

5. ООО СК «Стимул»

6.ООО УК «Искитим плюс»

7. ООО УК «Мастер-Сервис»

8. МУП «Гортопсбыт»

9.МУП КГО «УМС»

10. ООО «ТСК ЮК»

11. ОАО «Кузбассэнергосбыт»

12. ООО «КСК»

Водоснабжение Калтана осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей». Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

Теплоэнергией город обеспечивается от Южно-Кузбасской ГРЭС, котельных(4 ед.) и ЦТП.

Общая мощность источников теплоснабжения составляет до 1518 Гкал/ч. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32 км.

Электроснабжение  промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией города Калтан осуществляет ОАО «Кузбасская энергосетевая  компания» филиал  «Энергосеть» г. Калтан

5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС                                            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Баланс муниципального образования города Калтан составлен в разрезе производства топливно-энергетических ресурсов и их потребления по секторам экономики и по видам экономической деятельности (ВЭД) на основе данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Кемеровской области (документ № 06-148/297 от 30.09.2009).

Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное

Таблица 5

| № п/п | Топливо | Калорийный эквивалент, тонн у.т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ (на 1000 м3) | 1,154 |
| 2 | Нефть сырая (на 1 тонну) | 1,43 |
| 3 | Уголь (на 1 тонну) | 0,867 |
| 4 | Нефтепродукты (на 1 тонну) | 1,439 |
| 5 | Дрова (на 1 пл. куб. метр) | 0,266 |
| 6 | Электроэнергия (на 1 кВтч) | 0, 3445 |
| 7 | Теплоэнергия (на 1 Гкал) | 0,1486 |

## 5.1. Топливная структура ТЭБ

Основными, добываемыми и производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории КГО являются: уголь, электрическая энергия, тепло.

Производителем электрической и тепловой энергии в КГО является  –  ОАО «ЮК ГРЭС», ООО «ТСК ЮК»

Добычей угля занимается  Филиал ОАО «шахта Алардинская»

### 5.1.1. Производство электрической энергии по Калтанского Городского Округа

В табл. 5.1. и 5.2. приведены статистические данные о производстве ЭЭ по г.Калтан. Анализ производства ЭЭ проведен за период 2003 – 2011 гг.

Таблица 5.1.

Производство ЭЭ по г.Калтан
тыс. т у.т.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство ЭЭ | 632 | 619 | 616 | 555 | 630 | 680 | 746,7 | 743,431 | - |
| ИТОГО | 632 | 619 | 616 | 555 | 630 | 680 | 746,7 | 743,431 | - |

На долю производства электрической энергии г Калтан в разные годы рассматриваемого периода приходилось от 9 до 10 % всей выработки, что видно из табл. 5. 2

В целом по городу производство ЭЭ достаточно стабильно: минимальная выработка отмечена в 2006 году и составила 555 тыс. тонн у. т., максимальная выработка 746,7 тыс. тонн у. т.  – в 2009 году.

Таблица 5. 2.

Производство ЭЭ по г.Калтан, % (за 100% принято общее производство ЭЭ по области)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство ЭЭ в % | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Итого | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |

### 5.1.2. Добыча угля по КГО.

Калтанский городской округ является одним из угледобывающих регионов на территории Кемеровской области. Объем добычи угля в разные годы представлены в табл. 5.3. Его добыча в разные годы рассматриваемого периода составляла 856 – 1610 тыс. тонн.

Таблица 5.3.

Добыча угля по КГО, тыс. тонн у. т.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча угля | 856 | 909 | 1064 | 1202 | 1325 | 1610 | 1311 | 2500 | 1067,71 |
| ИТОГО | 856 | 909 | 1064 | 1202 | 1325 | 1610 | 1311 | 2500 | 1067,71 |

Из табл. 3 видно, что объем добычи угля в КГО   в 2011г. снизился по причине частой аварийности ООО «Шахта Алардинская»

### 5.1.3. Производство тепловой энергии

Производителями тепловой энергии  в Калтанском городском округе, являются котельные ООО «ТСК ЮК», а также ОАО «ЮК ГРЭС». Подробно по каждому году выработки тепловой энергии за 2006 – 2008гг. представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.4

Выработка тепловой энергии, в тыс. тонн у. т. и в % от общей выработки

| Территориально-ориентированный объект | 2007 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. т у т | % | Тыс. т у т | % | Тыс. т у т | % |
| г. Калтан | 125 | 1,7 | 125 | 1,7 | 124 | 1,7 |
| ИТОГО | 125 | 1,7 | 125 | 1,7 | 124 | 1,7 |

Как видно из таблицы наибольшая выработка тепла отмечена в 2006 г

|  | Таблица 5.3.3 Сводный топливно-энергетический баланс по Калтанскому городскому окрогу 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Строка баланса | Нефть | Нефте продукты | Газ | Уголь | Дрова | Электроэнергия | Теплоэнергия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство, добыча тыс. т у. т. | 0 | 0 | 0 | 1067,71 | 0 | 581,516 | 123,754 | 0 | 1772,98 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 | 982,73 | 0 | 564,178 | 98,741 | 0 | 1645,649 |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на складе с прошлого отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выработка всего | 0 | 0 | 0 | 1067,71 | 0 | 581,516 | 123,754 | 0 | 1772,98 |
| 5.1 | ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,516 | 111,153 | 0 | 692,669 |
| 5.2 | ОАО ОУК "Южкузбсассуголь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12,601 | 0 | 12,601 |
| 5.3 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 17,338 | 25,013 | 0 | 127,331 |
| 6.1 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 2,26 |
| 6.2 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 17,338 | 22,753 | 0 | 125,071 |
| 6.3 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,588 | 3,27 | 0 | 3,858 |
| 7 | Конечное потребление (ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,75 | 19,483 | 0 | 121,213 |
| 7.1 | Промышленность всего, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  | 5,5 | 6,5 | 0 | 12,06 |
| 7.1.1 | добывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | обрабатывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | производство и распределение ЭЭ, газа и воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0,135 | 0 | 1,015 |
| 7.5 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Оптовая и розничная торговля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Гостиницы и рестораны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | Прочие ВЭД | 0 | 0 | 0 | 2,02 |  |  |  | 0 | 2,02 |
| 7.11 | Население | 0 | 0 | 0 | 82,9 |  | 10,379 | 12,848 | 0 | 106,127 |
| 8 | Фактическое потребление ВЭД с населением | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 8.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,009 |
| 9 | Потребление всего с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 9.1 | ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фактическое потребление всего (с учетом энергетических нужд+ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 10.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса].

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

В результате проведения  программных мероприятий, ожидаемая энергоемкость муниципального продукта   к 2020 году  снизится на 47,6% по сравнению с  2007 г.

- Общие сведения для расчета целевых показателей  для  муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Калтан  до 2012 года и на перспективу                                   до 2020 года»

| № п/п | Общие сведения | ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами. | млрд.руб. | 4,025 | 2,735 | 8,318 | 8,342 | 8,368 | 8,444 | 8,494 | 8,544 | 8,594 | 8,644 | 8,694 | 8,744 |
| 2 | Потребление ТЭР КГО | тыс.т.у.т. | 69,14 | 68,92 | 121,21 | 120,00 | 118,80 | 117,61 | 116,43 | 115,27 | 114,12 | 112,98 | 111,85 | 110,73 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ КГО | тыс. кВтч | 33355,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 |
| 4 | Объем потребления ТЭ КГО | тыс. Гкал | 339,92 | 105,10 | 131,11 | 129,80 | 128,50 | 127,22 | 125,95 | 124,69 | 123,44 | 122,21 | 120,99 | 119,78 |
| 5 | Объем потребления воды КГО | тыс. куб.м. | 862,60 | 823,52 | 1852,35 | 1759,73 | 1671,74 | 1588,15 | 1508,74 | 1433,30 | 1361,64 | 1293,56 | 1228,88 | 1167,44 |
| 6 | Объем потребления природного газа КГО | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс.кВтч | 24665,00 | 25853,00 | 28993,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 | 34133,00 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс.Гкал | 2,10 | 15,20 | 18,13 | 21,76 | 26,11 | 31,33 | 37,60 | 45,12 | 54,14 | 64,97 | 77,96 | 93,55 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 84,90 | 126,19 | 276,45 | 331,74 | 398,09 | 477,71 | 573,25 | 687,90 | 825,48 | 1223,70 | 1162,52 | 1104,39 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по КГО | руб./ кВтч | 2,07 | 2,46 | 2,71 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 12 | Тариф на ТЭ по КГО | руб./ Гкал | 637,93 | 623,87 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 | 925,58 |
| 13 | Тариф на воду по КГО | руб. /куб.м. | 23,00 | 23,00 | 25,11 | 25,36 | 25,61 | 25,87 | 26,13 | 26,39 | 26,65 | 26,92 | 27,19 | 27,46 |
| 14 | Тариф на природный газ по КГО | руб./ тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории КГО | т.у.т. | 2136600,00 | 2136600,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 | 13600761,00 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,05 | 0,042 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,049 |
| 19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением, (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1554,37 | 5866,64 | 6472,21 | 8485,04 | 8278,04 | 8278,04 | 8112,48 | 7950,23 | 7791,23 | 7635,41 | 7482,70 | 7333,05 |
| 20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 4838,60 | 20306,60 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 | 22174,40 |
| 21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 12205,89 | 8371,13 | 6503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 37165,10 | 20718,50 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 | 20085,10 |
| 23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 67183,34 | 65040,86 | 67951,69 | 65859,15 | 63817,25 | 61824,71 | 59879,94 | 57981,41 | 56127,96 | 54318,14 | 52550,55 | 50824,14 |
| 24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в котором расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1176,00 | 1199,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 |
| 25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 4539,05 | 5025,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 199,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1229701,00 | 1143941,00 | 1116370,00 | 7130931,00 | 1045508,00 | 1010683,00 | 976436,00 | 942751,00 | 909611,00 | 877001,00 | 844903,00 | 813233,00 |
| 28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1375,00 | 1380,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 | 1403,00 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Расходы МО | тыс.руб. | 590662,00 | 416398,00 | 366323,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 | 374892,00 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс.руб. | 11855,66 | 9578,84 | 12620,71 | 13643,50 | 13365,52 | 12958,30 | 12563,59 | 12174,08 | 11796,47 | 11423,67 | 11062,30 | 10704,97 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 | 3326,40 |
| 36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 53,00 | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 2,00 | 23,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 | 160622,00 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 141,00 | 454,20 | 584,70 | 648,30 | 648,30 | 648,30 | 990,00 | 1128,30 | 548,30 | 248,30 | 248,30 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 5608,60 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 | 6792,00 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 5985027,00 | 5767031,00 | 5549035,00 | 5331039,00 | 5113043,00 | 4895047,00 | 4677051,00 | 4459055,00 | 4241059,00 | 4023063,00 | 3805067,00 | 3596936,00 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 5985027,00 | 5767031,00 | 5549035,00 | 5331039,00 | 5113043,00 | 4895047,00 | 4677051,00 | 4459055,00 | 4241059,00 | 4023063,00 | 3805067,00 | 3596936,00 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 10640048,00 | 10349387,00 | 10058726,00 | 9768065,00 | 9477404,00 | 9186743,00 | 8896082,00 | 8605421,00 | 8314760,00 | 8024099,00 | 7733438,00 | 7460312,00 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 720474,00 | 924948,00 | 3017617,80 | 4884032,50 | 9477404,00 | 9186743,00 | 8896082,00 | 8605421,00 | 8314760,00 | 8024099,00 | 7733438,00 | 7460312,00 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 9919574,00 | 9521436,04 | 10058726,00 | 9768065,00 | 9477404,00 | 9186743,00 | 8896082,00 | 8605421,00 | 8314760,00 | 8024099,00 | 7733438,00 | 7460312,00 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 139210,00 | 134390,00 | 8941,00 | 8941,00 | 8628,07 | 8326,09 | 8034,68 | 7753,47 | 7482,10 | 7220,23 | 6967,52 | 6723,66 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 129630,00 | 129320,00 | 32,00 | 48,00 | 1294,21 | 2081,52 | 2812,14 | 3489,06 | 3489,06 | 3489,06 | 3489,06 | 3489,06 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 141670,00 | 140370,00 | 127750,00 | 127750,00 | 125782,65 | 123317,31 | 121455,22 | 119499,79 | 118089,69 | 117428,39 | 116629,88 | 115731,83 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 88543,75 | 129561,51 | 42157,50 | 63875,00 | 125782,65 | 123317,31 | 121455,22 | 119499,79 | 118089,69 | 117428,39 | 116629,88 | 115731,83 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террритории МО | куб.м. | 61718,00 | 58922,00 | 209947,00 | 209947,00 | 200415,41 | 191316,55 | 182630,78 | 174339,34 | 166424,33 | 158868,67 | 151656,03 | 144770,85 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 10743,00 | 10256,00 | 167957,60 | 188952,30 | 200415,41 | 191316,55 | 182630,78 | 174339,34 | 166424,33 | 158868,67 | 151656,03 | 144770,85 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 533108,00 | 508958,00 | 1196909,00 | 1196909,00 | 1142689,02 | 1090925,21 | 1041506,30 | 994326,06 | 949283,09 | 906280,57 | 865226,06 | 826031,32 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 6972,00 | 50896,00 | 275289,07 | 394979,97 | 1142689,02 | 1090925,21 | 1041506,30 | 994326,06 | 949283,09 | 906280,57 | 865226,06 | 826031,32 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 293209,00 | 330823,00 | 700191,77 | 837836,30 | 1142689,02 | 1090925,21 | 1041506,30 | 994326,06 | 949283,09 | 906280,57 | 865226,06 | 826031,32 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террритории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Число жилых домов, на территории МО | ед. | 4162,00 | 4208,00 | 4208,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 | 4203,00 |
| 63а | в том числе МКД , на территории МО |  |  |  | 211,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 50,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 65 | Площадь жилых домовах на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 67015,00 | 164200,00 | 212376,00 | 260685,10 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 |
| 66 | Площадь жилых домах на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 417715,00 | 321800,00 | 258314,00 | 207500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Площадь жилых домовах на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 3527,10 | 14108,40 | 19639,00 | 60037,10 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 |
| 68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 417715,00 | 271514,75 | 451051,00 | 410652,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Площадь жилых домовах на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 480778,84 | 486000,00 | 65766,00 | 88311,50 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 | 468185,00 |
| 70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 3951,16 | 0,00 | 404924,00 | 382378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Площадь жилых домон на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 1969342,00 | 1950202,00 | 364824,26 | 354282,15 | 343740,04 | 333197,93 | 322655,82 | 312113,72 | 301571,61 | 291029,50 | 280487,39 | 270581,26 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 2,07 | 2,05 | 26724,00 | 26724,00 | 26312,45 | 25796,73 | 25407,20 | 24998,14 | 24703,16 | 24564,83 | 24397,79 | 24209,92 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 154950,00 | 144940,00 | 211219,24 | 211219,24 | 201651,00 | 192516,21 | 183795,23 | 175469,30 | 167520,55 | 159931,87 | 152686,95 | 145770,23 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Примечание: п.63-77 данные представлены только в отношении многоквартирных домов, объемы потребления электроэнергии указаны с программы, так как филиал ОаО "Энергосбыт" данные об объемах потребления не представлены. |  |  |

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.

На   территории   г. Калтан  расположено  5 муниципальных управлений  бюджетной сферы: «Управление здравоохранения», «Управление образования », « Управление культуры », «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике», «Управление социальной защиты населения».

Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание составляют значительную часть от всех расходов, потому одной  из  приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

9.1 Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 9.1

таблица 9.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 2366,76 | 393,5 |  |  |  |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 3,9 | 0,5 |  |  |  |

Из данных таблицы 9.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### 9.2. Энергетические обследования объектов бюджетной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 9.2

таблица 9.2

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 23 | 6 | 6 |
| Управление образования | 23 | 14 | 14 |
| Управление культуры | 19 | 2 | 15 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 4 | 2 | 2 |
| Управление социальной защиты | 5 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 72 | 26 | 39 |

Из таблицы 9.2 видно, что в бюджетных учреждениях КГО  энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований.

## 9.3. Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 9.3-9.5

Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях на конец 2011 года

## таблица 9.3

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 23 | 23 | 0 |
| Управление образования | 23 | 23 | 0 |
| Управление культуры | 19 | 19 | 0 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 4 | 4 | 0 |
| Управление соц.защиты | 3 | 3 | 0 |
| ИТОГО | 72 | 72 | 0 |

## Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

## таблица 9.4

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. автоматическое погодное регулирование |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 23 | 3 | 1 |
| Управление образования | 23 | 6 | 0 |
| Управление культуры | 19 | 8 | 0 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 4 | 1 | 0 |
| Управление соц.защиты | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 72 | 18 | 1 |

## Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях.

## таблица 9.5

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 23 | 23 | 23/23 |
| Управление образования | 23 | 23 | 23/23 |
| Управление культуры | 19 | 19 | 19/19 |
| Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике | 4 | 4 | 4/4 |
| Управление соц.защиты | 3 | 3 | 3/3 |
| ИТОГО | 72 | 72 | 72/72 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 100 %  (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии   21,8 %, оснащение приборами учета воды  - 99 %.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.3 – «до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,  электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию»

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программные мероприятия по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2013-2015гг." |
| № п/п | Наименование програмных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, т.руб. | Ответственный исполнитель програмных мероприятий |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюжет | Внебюджетные средства |  |
| Бюджетная сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка приборов коммерческого учета тепла(теплосчетчики) | 2013 | 455 | 455 |  |  |  | МКУ "Управление культуры" Калтанского городского округа |
|  |  | 2014 | 455 | 455 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 455 | 455 |  |  |  |  |
| 2 | Проведение энергетического обследования по ул.Калинина, 44/1 | 2013 | 50 | 50 |  |  |  | Заместитель Главы Калтанского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Шерстаков К.А. |
|  |  | 2014 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Технологическое подключение физкультурно-оздоровительного комплекса к электрическим сетям | 2013 | 233,7 | 233,7 |  |  |  | Заместитель Главы Калтанского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Шерстаков К.А. |
|  |  | 2014 | 233,7 | 233,7 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 233,7 | 233,7 |  |  |  |  |
| 4 | Замена приборов учета холодной воды | 2013 | 2 | 2 |  |  |  | Заместитель начальника по хозяйственной службе Евсюкова С.В. |
|  |  | 2014 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Замена приборорв учета горячей воды | 2013 | 2 | 2 |  |  |  | Заместитель начальника по хозяйственной службе Евсюкова С.В. |
|  |  | 2014 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Ревизия инженерных систем | 2013 | 655 | 655 |  |  |  | Заместитель начальника по хозяйственной службе Евсюкова С.В. |
|  |  | 2014 | 655 | 655 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 655 | 655 |  |  |  |  |
| 7 | Аварийное обслуживание технологического оборудования | 2013 | 141 | 141 |  |  |  | Заместитель начальника по хозяйственной службе Евсюкова С.В. |
|  |  | 2014 | 141 | 141 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 141 | 141 |  |  |  |  |
| 8 | энергетический аудит ( включая энергетический паспорт) | 2013 | 50 | 50 |  |  |  | Начальник УСЗН Куликова М.В. |
|  |  | 2014 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Проведение энергетического обследования учреждений энергоаудит | 2013 | 15 | 15 |  |  |  | Директор Архитиктуры |
|  |  | 2014 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО | 2013 | 1 603,7 | 1 603,7 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2014 | 1 603.7 | 1 603.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 603.7 | 1 603.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

10. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ.

Жилой  фонд Калтанского городского округа насчитывает 211 многоэтажных домов, общей площадью 463580 м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 20011 год составляет 31,84 тыс.чел.

10.1. Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 10.1

таблица 10.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 48 311 | 5 320 | 8100 | 0 | 0 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по КГО | % | 79,5 | 6,9 | 0,9 | 0 | 0 |

Из данных таблицы 10.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### 10.2.Энергетические обследования объектов жилищной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 10.2

таблица 10.2

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Спецтранс-Трейд» | 6 | 2 | 2 |
| ООО УК «Искитим плюс» | 42 | 0 | 0 |
| ООО «Мастер Сервис» | 41 | 0 | 0 |
| ООО УК «Стимул» | 5 | 0 | 0 |
| ООО «ЖКУ-Калтан» | 81 | 11 | 11 |
| ТСЖ: |  |  |  |
| «Калининское» | 1 | 0 | 0 |
| «Эдельвейс» | 1 | 0 | 0 |
| «Энергетик» | 5 | 0 | 0 |
| «Содружество» | 1 | 0 | 0 |
| «МИР» | 2 | 0 | 0 |
| «Луч» | 1 | 0 | 0 |
| «Лидер» | 1 | 0 | 0 |
| Непосредственное упр. | 24 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 211 | 13 | 13 |

Из таблицы 10.2 видно, что в жилищной сфере г. Калтан энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## 10.3. Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 10.3

таблица 10.3

| электросчетчики | теплосчетчики | водосчетчики |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потре-бителей | оснащено | Кол-во потре-бителей | оснащено | Кол-во потре-бителей | оснащено |
|  | всего | В т.ч.много-тариф-ный |  | всего | В т.ч.автомат. погодным регули рованием |  | всего | в т.ч. ХВС/ ГВС |
| 10018 | 9955 | 0 | 190 | 60 | 0 | 190 | 79 | 21/58 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии  99% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии   31,58 %, оснащение приборами учета воды  11,05%

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.5 – «до 1 января 2012 собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и  общими для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, электрической энергии»

10.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2013 год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12г) | 13300 |  |  |  | 13300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утепление многоквартирных домов | 372 |  |  |  | 372 |  | 5103 |  |  | 5103 |  | 73 |  |  | 12,56 |  |
|  | ИТОГО | 13672 |  |  |  | 13672 |  | 5103 |  |  | 5103 |  |  |  |  | 12,56 |  |

11. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Теплоснабжение. В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают Южно-Кузбасская ГРЭС,  котельные (8 ед.) и ЦТП .

Физический износ зданий и оборудования котельных и бойлерных составляет 60 %.

Протяженность тепловых сетей по городу – 57,1 км.  Износ сетей – 66 %.

Электроснабжение. Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК  ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией КГО осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Водоснабжение и водоотведение. Основной источник водоснабжения КГО – поверхностная вода реки Кондома. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1956 году. Водоснабжение Калтанского городского округа  осуществляет МУП КГО «Управление муниципальных сетей». Основная часть сетей эксплуатируется более 35 лет и имеют износ 71 %.

11.2. Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Энергетические обследования по состоянию на  конец  2011 года  представлены в таб. 11.2.

таблица 11.2.

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ЮК ГРЭС» | 4 | 0 | 0 |
| ООО«Осинниковский Водоканал» | 717 | 0 | 0 |
| ООО «ТСК ЮК» | 56 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 777 | 0 | 0 |

Из таблицы видно, что на объектах коммунальной инфраструктуры МО энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание:

Согласно  ст.16 п.4 ФЗ  №261  от 23.11.2009 года: Организации, осуществляющие производство и (или)  транспортировку  воды, природного газа, тепло- и электроэнергии… обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень объектов предприятий коммунальной инфраструктуры , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г.

11.3. Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах  11.3 - 11.5

## Информация по наличию приборов учета электроэнергии  в системах коммунальной инфраструктуры

таблица 11.3.

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифным |
| ОАО «Кузбассэнергосбыт» | 6500 | 100% | 0 |
| ИТОГО | 6500 | 100% |  |

## Информация по наличию приборов учета тепловой энергии  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 11.4

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | автоматическое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды |
| ОАО «ЮК ГРЭС» | 59 | 22 | 0 | 0 |
| ООО «ТСК ЮК» | 56 | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 115 | 25 | 0 | 0 |

## Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 11.5

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| МУП КГО «УМС» | 717 | 20 | 20 |
| ИТОГО | 717 | 20 | 20 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета ……

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии со ст. 13 ФЗ  № 261 от 23.11.09 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Данное требование распространяется на объекты, подключенные к сетям централизованного энергоснабжения. Установку приборов учета энергоресурсов учесть в мероприятиях до 1 января 2011 года.

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2013- год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях |  |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода тысю м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 3769 |  |  |  | 3769 |  | 4268 |  |  | 4268 |  | 9,45 |  |  | 1,404 |
| 1.2. Мероприятия при передаче электрической |
| 1.2.1 | Проведение энергосберегающих мероприятий | 838 |  |  |  | 838 | 83 |  |  |  | 83 | 422 |  |  |  | 0,288 |
| 1.3. Мероприятия при производстве и передаче воды |
|  | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | 3170 |  |  |  | 3170 |  |  |  | 559,44 | 559,44 |  |  |  | 66,091 |  |
|  | ИТОГО | 7777 | 0 | 0 | 0 | 7777 |  | 4268 |  | 0 | 4910,44 | 422 | 9,45 |  | 66,091 | 1,692 |

12. Мероприятия по пропаганде энергосбережения в Калтанского городского округа

| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и размещение рекламы по энергосбережению | Начальник отдела архитектуры администрации г. Калтан | В течение 2012 года | 20,0 |
| 2. | Разработка и размещение рекламы и разъясняющей информации по энергосбережению в подъездах жилых домов на стационарных стендах | Управляющие компании, ТСЖ | В течение 2010 -2012гг. | - |
| 3 | Освещение мероприятий Программы в СМИ г. Калтан | Директор МАУ «Пресс-центр г. Калтан» М.В. Николаева | В течение периода реализации Программы | 50,0 |
| 4. | Разработка и проведение в школах «урока энергосбережения», творческого конкурса ученических работ по теме | Начальник Управления образования администрации г. Калтан М.В. Сережкина | В течение 2010-2012гг | - |

## 13.  Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению по муниципальному образованию – город Калтан

| 13.2. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на 2011 год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 102,12 | 10,8 | 0,03 |  |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 30 908 | 3 769 | 2,62 |  |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 4 406 | 406,35 | 0,748 | 9,89 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 103 372 | 5 003 | 12,06 |  |
|  | ИТОГО | 100 827 | 9 178 | 15,46 |  |
| 13.3. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на 2012 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в строительстве | 289,21 | 35,8 | 0,156 |  |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 52 805 | 4 699 | 3026 |  |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 4 602 | 323,29 | 0,084 | 4,58 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 59 696 | 5 022 | 3,5 |  |
| 13.4. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на 2013 - 2020 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | 16 000 |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в строительстве | - | - | - |  |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 235 118 | 27 152 | 17,3 |  |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 13 731 | 228,06 | 0,1792 | 267,9 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 150 200 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 415 049 | 27 380 | 17,48 |  |
| 12.5. Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на 2009 - 2020 годы |
| Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости |
| Мероприятия в промышленности | 22 000 |  |  |  |
| Мероприятия в строительстве | 431,33 | 46,6 | 0,186 |  |
| Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 402 032 | 46 747 | 31,13 |  |
| Мероприятия в бюджетной сфере | 28 902 | 1 566 | 1,2 |  |
| Мероприятия в жилищной сфере | 297 454 | 7 247 | 12,99 |  |
| ИТОГО | 750 819 | 55 560 | 45,32 |  |