КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От 30.09.2013 г.         № 42 - рк

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа» на 2014-2016г.г.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы по социальным вопросам Калтанского городского округа  о муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа» на 2014-2016:

- Одобрить информацию о муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2012-2014г.г. и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии   		                               	    И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии                                                                 Т.А. Верещагина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2013г         № 359-П

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 года»

В связи с внесением изменений в  постановление правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 31 декабря 2009 г. №1225 (с изменениями от 22.07.2013г. №615) и в целях исполнения Федерального  закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 года»

2. Директору МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник», начальнику отдела информационных технологий (Рогожникова Ю.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа .

3. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству К.А. Шертухова.

Глава Калтанского

городского округа		                                         	И.Ф. Голдинов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

« Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности на территории

Калтанского городского округа  на 2014-2016  годы»

Калтанский	 городской округ

2013

## Содержание

## 1.ПАСПОРТ----------------------------------------------------------------------------------5

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ----------------------------------------------------------------7

## 2.1. Социально-экономическое и демографическое развитие муниципального образования Калтанского городского округа-------------------7

2.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ----------------------------------------------------------------------13

2.2.1. Бюджетная сфера-----------------------------------------------------------13

2.2.2. Жилищный фонд-----------------------------------------------------------16

2.2.3. Коммунальная инфраструктура-----------------------------------------24

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ--------------------------------------------------------------26

3.1.Общая оценка социально-экономической ситуации в Калтанском городском округе 2012 года по отношению к 2011г.------------------------------26

3.2. Топливно-энергетический баланс муниципального образования – Калтанский городской округ------------------------------------------------------------33

## 4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ--------43

4.1. Цели и задачи программы------------------------------------------------------43

4.2. Расчет целевых показателей----------------------------------------------------44

5. ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ--------------------------------------------------59

6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ-----------------------------------------------------------------------------65

6.1. Нормативная правовая база Калтаснкого городского округа в области энергосбережения-------------------------------------------------------------------------66

## 6.2. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации----------------------------------------------------------------------------------66

6.3 Программные мероприятия-----------------------------------------------------66

6.4. Потенциал энергосбережения-------------------------------------------------67

## 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ-----------------------------------------------------------------------------68

1. ПАСПОРТ

Долгосрочной  муниципальной  программы
 «  Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 31 декабря 2009 г. №1225 (с изменениями от 22.07.2013г. №615) «Распоряжение Главы города Калтан от 20.04.2010г. № 421-р |
| Заказчик Программы | Администрация Калтанского Городского Округа |
| Разработчики программы | - МКУ «УпЖ КГО» -Управляющие компании по обслуживанию многоквартирных жилых домов; - ОАО «Кузбассэнергосбыт»; - ООО «ТСК ЮК»; - МУП КГО «Управление муниципальных сетей»; - Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории Администрации г. Калтан; - МКУ Управление образование АКГО; - МКУ «Управление культуры КГО»; - Управление социальной защиты населения АКГО; - МБУЗ КГО МБУЗ «Центральная городская больница» и МБУЗ «Городская больница №2»; - МКУ «Управление молодежной политики и спорта КГО»; |
| Руководитель Программы | Заместитель Главы Калтанского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству К.А. Шертухов |
| Основная цель Программы | Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности к концу 2020 года на 40% от уровня 2007 года. |
| Основные задачи Программы | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе: - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях района; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы; - оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета; - развитие рынка энергосервисных услуг на территории муниципального образования; - популяризация энергосбережения среди населения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Ответственные исполнители программ | Общее управление реализации программы возлагается на Руководителя Программы Контроль над исполнением разделов программы: - энергосбережение в бюджетной сфере – заместитель Главы КГО по экономике; - энергосбережение в промышленном секторе, жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре – заместитель Главы КГО по ЖКХ. |
| Исполнители основных мероприятий | - МКУ «УпЖ КГО» -Управляющие компании по обслуживанию многоквартирных жилых домов; - ОАО «Кузбассэнергосбыт»; - ООО «ТСК ЮК»; - МУП КГО «Управление муниципальных сетей»; - Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории Администрации г. Калтан; - МКУ Управление образование АКГО; - МКУ «Управление культуры КГО»; - Управление социальной защиты населения АКГО; - МБУЗ КГО МБУЗ «Центральная городская больница» и МБУЗ «Городская больница №2»; - МКУ «Управление молодежной политики и спорта КГО»; |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 гг. и на перспективу до 2020г. |
| Объемы финансирование Программы | Всего по программе на 2014г: 6,465млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 2,59 млн. рублей - за счет собственных средств - 3,874 млн. р. Всего по программе на 2015г: 6,267 млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 2,39 млн. рублей - за счет собственных средств - 3,87 млн. р. Всего по программе на 2016г: 6,267 млн. рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - местный бюджет – 2,392 млн. рублей - за счет собственных средств – 3,874 млн. р. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями к 2016 году на 10%. 3. Снижение удельного расхода к 2020 году на 30%, за счет снижение удельного расхода воды и электроэнергии на снабжение 1 человека и тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади. 4. Экономия ЭЭ - 8 514 тыс. кВтч, 3 308,37 тыс. руб. 5. Экономия ТЭ – 61,12 тыс. Гкал., 18 405,75тыс. руб. 6. Экономия вода 198,3 тыс. куб.м., 1 584,3 тыс. руб. Всего экономия: на сумму – 23 298,42 тыс. руб. |

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 2.1. Социально-экономическое и демографическое развитие муниципального образования Калтанского городского округа

Калтанский городской округ расположен на юге Кемеровской области, в 250 км от областного центра г. Кемерово и в 30 км от г. Новокузнецка в пойменной части реки Томь, на площади более 3 тыс.га. Статус города областного подчинения присвоен  г. Калтан в конце 1993 г.

Через город проходит участок магистральной железной дороги Новокузнецк - Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью железных дорог РФ. Автомобильная дорога областного значения Осинники - Калтан связывает город с Новокузнецком и другими городами области, Таштаголом и Алтайским краем, северными и восточными регионами Сибири.

К западу от КГО имеются залежи угольных пластов. Пласты сложные по структуре, мощностью 1.1 - 1.3 м. Суммарные прогнозные ресурсы составляют 26 млн.т. На восточной границе городской застройки расположено Калтанское месторождение кирпичных суглинков.

Демографическая ситуация:

Демографическая ситуация в городе сложная. Это обусловлено влиянием ряда негативных факторов. Среди них – сложная экологическая обстановка, высокий удельный вес населения старше 65 лет (15,2 %), что дает основание считать город стареющим. Среднегодовая численность населения имеет тенденцию к снижению, рисунок №1.

Рисунок №1.

За период с 2003 по 2012гг. численность населения увеличилась на 5,9 тысяч человек (в связи с присоединением 4-х населённых пунктов), или на 22,8 % и составила 31 600 человек, увеличение произошло в связи с присоединением  пос. Малиновка к Калтанскому Городскому Округу. Изменение среднегодовой численности по городам Кемеровской области с 1994 г. представлено в таблице №1.

Численность населения в 2012 году составила 99,4 % по отношению к 2011 году.

Таблица №1.

Среднегодовая численность населения, тыс. человек

| Городские округа | 1994 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженск | 100,4 | 82,34 |
| Белово | 86,7 | 134,34 |
| Березовский | 52,4 | 49,6 |
| Калтан | 25,9 | 31,6 |
| Киселевск | 115,4 | 102,8 |
| Краснобродский | 13,2 | 14,9 |
| Ленинск-Кузнецкий | 120,2 | 103,7 |
| Междуреченск | 104,6 | 104,1 |
| Мыски | 46,7 | 45,5 |
| Новокузнецк | 573,9 | 548,1 |
| Осинники | 61,6 | 50,7 |
| Полысаево | 32,5 | 30,7 |
| Тайга | 25,5 | 27,5 |
| Юрга | 89,5 | 81,45 |

Промышленность.

На сегодняшний день городской округ представлен 218 предприятиями и организациями производственной и непроизводственной сферы. Основные промышленные предприятия города: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», ООО ПК «Калтанский Завод КВОиТ», Филиал «Шахта Алардинская» ОАО ОУК Южкузбассуголь».

Выпускаемая продукция: электро - теплоэнергия, уголь, металлоконструкция, оконные и дверные блоки, пиломатериал, сборные железные конструкции и изделия.

Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования КГО.

Основные виды экономической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии;

- обрабатывающие производства;

- добыча полезных ископаемых.

Транспорт и связь

Перевозка грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Муниципальным транспортным предприятием на территории муниципального образования Калтанского городского округа является МБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»

Связь на территории муниципального образования оказываются услуги:

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой и транкинговой связи.

Действует абонентский радиодоступ, волоконно-оптические линии связи, сеть «SKY-NET», кабельное телевидение.

Информационные услуги населению оказывает МКУ «Пресс – центр КГО».

Образование.

Система образования включает 23 образовательное учреждение, находящихся в муниципальной собственности:

- 1 здание МКУ «Управление образования АКГО»

- 2 средних общеобразовательных школ (школы №1 и №30);

- 3 основных образовательных школ (школа №15, №18, №29);

- 14 дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», ДЮТС,

- 1 детский дом для детей сирот и детей оставшихся без родителей (Детский дом Аистенок);

Детей всего – 4 658 человек, из них:

- 2977 (из них 57 человек из детского дома Аистенок) человек занимаются в средних и основных образовательных школах;

- 1681 (из них 7 человек из детского дома Аистенок) детей дошкольного возраста посещающих дошкольные учреждения. Детские сады укомплектованы полностью.

Дополнительное образование различной направленности (художественно - эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная) на территории Калтанского городского округа получают 978  человека в учреждениях дополнительного образования.

Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению города Калтан оказывают 4 лечебно-профилактических учреждения, из них: 2 – государственных специализированных, 2 – муниципальных. К государственным  специализированным учреждениям относятся:

1. Государственное учреждение здравоохранения «Калтанская психиатрическая больница», в состав которой входят 5 отделений, развернутых на 205 коек, дневной стационар на 65 коек, амбулаторно-поликлиническая помощь на 25 398 посещений в год.

2. Калтанский филиал ГУЗ «КОКПТД», развернут на 60 коек, амбулаторно-поликлиническую помощь на 18000 посещений в год.

3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»  в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Овощехранилище;

- Склад;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж;

- Гараж;

- Проходная;

- Физиотерапевтическое отделение;

- Отделение скорой медицинской помощи;

- Централизованная бухгалтерия;

-  Взрослая поликлиника (г.Калтан);

-  Взрослая поликлиника (пос.Постоянный);

- Детская поликлиника;

- Клинико-диагностическая и бак. лаборатория;

- Амбулатория с.Сарбала;

- Аптека;

В состав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Калтанского городского округа, в которое входят:

– стационарное отделение, развернутое на 65 коек, дневной стационар  – на 22 койки;

– амбулаторно-поликлиническая помощь – на 242 399 посещений в год, ОСМП на 8 788 вызовов в год.

4. Муниципальное бюджетное учерждение здравоохранения «Городская больница №2» в состав которой входят следующие подразделения:

- Главный корпус;

- Пищеблок;

- Прачечная;

- Гараж;

Культура и спорт.

Сеть управления культуры представлена 11 учреждениями:

- 1-о здание МКУ «Управление культуры КГО»

- 4-и учреждения клубного типа ( ДК «Энергетик», ДК «Прогресс», ДК «Сюрприз», ДК «Сорбала»),

- 4-и образовательного учреждениями культуры дополнительного образования (ДМШ №23, №42, №43, №37),

- центральная библиотечная система (8 филиалов.),

- выставочный зал «Музей»

В учреждениях культуры занято 194 человека, из которых специалистов культурно - досуговой деятельности – 38 человек, специалистов библиотечной системы – 20 человек, педагогов – 43 человека.

В клубных учреждениях культуры функционирует 85 культурно- досуговых формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Основными целями культурной политики администрации города являются развитие культурного потенциала, сохранение его целостности  и многообразия.

МКУ «Управление молодежной политики и спорта» Калтанского городского округа  имеет в подчинении МКУ дополнительного образования:

Детско-юношеская спортивная школа – 2 и Физкультурно-оздоровительный клуб при стадионе «Энергетик», в оперативном пользовании которых имеются следующие здания и сооружения:

- стадион «Энергетик» (спортивный зал, павильон, футбольное поле и другие спортивные площадки);

- административное здание (зал вольной борьбы, зал для бокса, тренажерный зал).

В городе развивается 11 видов спорта, среди которых самыми популярными являются баскетбол, волейбол, вольная борьба, лыжные гонки, футбол.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства работают следующие предприятия:

1. МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО»

2. МБУ «УЖК и ДК КГО»

3. ООО «Спецтранс-Трейд»

4. ООО «УК «Калтан-ЖКУ»

5. ООО УК «Стимул»

6.ООО УК «Искитим плюс»

7. ООО УК «Мастер-Сервис»

8. МУП «Гортопсбыт»

9. МУП «МКО КГО»

11. МУП «УМС КГО»

12. ООО «ТСК ЮК»

13. ОАО «Кузбассэнергосбыт»

14. ООО «КСК»

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

Теплоэнергией город обеспечивается от ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Общая мощность источников теплоснабжения составляет до 1518 Гкал/ч. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 32 км.

Электроснабжение  промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

2.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

2.2.1. Бюджетная сфера.

На   территории   Калтанского городского округа  расположено  5 муниципальных управлений  бюджетной сферы:

– МБУЗ «Центральная городская больница»;

– МКУ «Управление образования АКГО»;

– МКУ «Управление культуры» КГО МКУ;

–  МКУ«Управление молодежной политикой и спортом КГО»;

– Управление социальной защиты населения АКГО».

Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание составляют значительную часть от всех расходов, потому одной  из  приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2012 года представлены в таблице №2.

Таблица №2.

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 2,87 | 645,96 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО КГО | % | 6,4 | 3,9 |

Из данных таблицы 2 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### Энергетические обследования объектов бюджетной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на 1.10.2013 года представлены в таблице №3.

Таблица №3.

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 22 | 3 | 5 |
| МКУ «Управление образования АКГО» | 23 | 6 | 20 |
| МКУ «Управление культуры» КГО | 11 | 4 | 11 |
| МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» | 6 | 0 | 3 |
| Управление социальной защиты населения АКГО | 2 | 1 | 2 |
| ИТОГО | 64 | 14 | 41 |

Примечание:

- энергетические паспорта не получены в связи с недостатком финансирования;

- для здания МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» по адресу ул.Покрышкино дом 9, проведение энергетического обследования не возможно в связи с тем, что здание признанно аварийным.

Из таблицы №3. видно, что в бюджетных учреждениях КГО  энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта проводится не в полном объеме, из-за недостатка финансирования.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций , на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.

Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах № 4-6.

Таблица №4.

Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 22 | 22 | 0 |
| МКУ «Управление образования КГО» | 23 | 23 | 0 |
| МКУ «Управление культуры» КГО | 11 | 11 | 0 |
| МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» | 6 | 5 | 0 |
| Управление социальной защиты населения АКГО | 2 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 64 | 63 | 0 |

## Примечание: в  здание МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» по адресу ул.Калинина 44 нет электросчетчика в связи с техническими причинами, которые на данный момент устраняются.

## Таблица №5.

## Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Оснащения не требуют |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 22 | 3 | 2 |
| МКУ «Управление образования АКГО» | 23 | 8 | 15 |
| МКУ «Управление культуры» КГО | 11 | 6 | 0 |
| МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» | 6 | 3 | 0 |
| Управление социальной защиты населения АКГО | 2 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 64 | 22 | 17 |

## Таблица №6.

## Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях.

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| МБУЗ «Центральная городская больница» | 22 | 27 | 14/13 |
| МКУ «Управление образования АКГО» | 23 | 46 | 23/23 |
| МКУ «Управление культуры» КГО | 11 | 17 | 9/8 |
| МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» | 6 | 11 | 6/5 |
| Управление социальной защиты населения АКГО | 2 | 4 | 2/2 |
| ИТОГО | 64 | 105 | 54/51 |

Примечание:  в здание МКУ «Управление молодежной политикой и спортом КГО» по адресу ул.Покрышкино дом 9, не установлен счетчик горячего водоснабжения в связи с отсутствием данной ком. услуги..

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 99 %  (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии   50,8 %, оснащение приборами учета воды  - Х/В – 98 %, Г/В – 94%

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

2.2.2. Жилищный фонд

Жилой  фонд Калтанского городского округа насчитывает 210 многоэтажных домов, общей площадью 477 970 м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2012 год составляет 31,6 тыс.чел.

Структура потребления энергоресурсов.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2012 года представлены в таблице №7.

Таблица №7

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 18 | 10,3 | 12,66 | 0 | 0 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по КГО | % | 39,9 | 50,5 | 14,9 | 0 | 0 |

.

### Энергетические обследования.

Энергетические обследования объектов жилищной сферы на конец 2012 года представлены в таблице 8.

таблица №8.

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО УК «Искитим плюс» | 40 | 0 | 0 |
| ООО «Мастер Сервис» | 41 | 0 | 0 |
| ООО УК «Стимул» | 5 | 0 | 0 |
| ООО «ЖКУ-Калтан» | 75 | 0 | 13 |
| ТСЖ: |  |  |  |
| « Мир» | 2 | 0 | 0 |
| «Энергетик» | 5 | 0 | 0 |
| «Феникс» | 1 | 0 | 0 |
| «Луч» | 1 | 0 | 0 |
| «Лидер» | 2 | 0 | 0 |
| Непосредственное упр. | 23 | 0 | 0 |
| Без управления | 12 | 0 | 0 |
| ООО «Уют» | 2 | 0 | 0 |
| МБУ «УЖК и ДК» | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 210 | 0 | 13 |

Из таблицы 8 видно, что в жилищной сфере г. Калтан энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились в связи с недостатком финансирования.

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице №9.

Таблица №9. Информация по наличию приборов учета.

| № п/п | Адрес МКД | Установка приборов учета коммунальных ресурсов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | ХВС | ГВС | Электрическая энергия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | ООО УК "Искитим плюс" |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Мира, 14 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 2 | пр. Мира, 16 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 3 | пр. Мира, 18 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 4 | пр. Мира, 20 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 5 | пр. Мира, 25 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 6 | пр. Мира, 31 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 7 | пр. Мира, 32 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 8 | пр. Мира, 34 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 9 | пр. Мира, 35 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 10 | пр. Мира, 36 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 11 | пр. Мира, 38 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 12 | пр. Мира, 40 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 13 | пр. Мира, 42 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 14 | пр. Мира, 43а | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 15 | пр. Мира, 43б | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 16 | пр. Мира, 44 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 17 | пр. Мира, 46 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 18 | пр. Мира, 48 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 19 | пр. Мира, 52 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 20 | пр. Мира, 54 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 21 | пр. Мира, 55 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 22 | пр. Мира, 56 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 23 | пр. Мира, 61 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 24 | пр. Мира, 63 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 25 | пр. Мира, 65 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 26 | ул. Комсомольская, 19 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 27 | ул. Комсомольская, 21 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 28 | ул. Комсомольская, 23 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 29 | ул. Комсомольская, 27 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 30 | ул. Комсомольская, 37 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 31 | ул. Комсомольская, 39 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 32 | ул. Комсомольская,57 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 33 | ул. Комсомольская,69 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 34 | ул. Комсомольская, 71 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 35 | ул. Комсомольская, 83 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 36 | ул. Калинина,2 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 37 | ул. Калинина, 4 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 38 | ул. Калинина, 42 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 39 | ул. Школьная, 2 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 40 | Горького,28 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 40 | ООО "МАСТЕР-СЕРВИС" |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинского, 4 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 2 | Дзержинского, 6 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 3 | Дзержинского, 7 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 4 | Дзержинского, 9 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 5 | Дзержинского, 11 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 6 | Дзержинского, 14 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 7 | Дзержинского, 15 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 8 | Дзержинского, 16 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 9 | Дзержинского, 17 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 10 | Дзержинского, 18 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 11 | Дзержинского, 20 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 12 | Дзержинского, 21 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 13 | Дзержинского, 24 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 14 | Дзержинского, 25 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 15 | Дзержинского, 26 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 16 | Дзержинского, 27 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 17 | Дзержинского, 30 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 18 | Дзержинского, 32 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 19 | Дзержинского, 34 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 20 | Дзержинского, 35 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 21 | Дзержинского, 36 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 22 | Дзержинского, 37 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 23 | Дзержинского, 38 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 24 | Дзержинского, 40 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 25 | Дзержинского, 42 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 26 | Дзержинского, 44 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 27 | Дзержинского, 46 | ПКУ | ПУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 28 | Дзержинского, 48 | ПКУ | ПУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 29 | Дзержинского, 50 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 30 | Дзержинского, 51 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 31 | Дзержинского, 53 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 32 | Дзержинского, 57 | ПКУ | ПУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 33 | Дзержинского, 59 | ПУ | ПУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 34 | Дзержинского, 67 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 35 | ул. Покрышкина, 16 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 36 | Комсомольская,35 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 37 | Комсомольская,53 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 38 | Горького,24а | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 39 | Калинина,6 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 40 | Пр. Мира,33б | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 75 | ООО "ЖКУ-Калтан" |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Мира, 2 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 2 | пр. Мира, 11 | 2ПУ | 31.12.13 г. | 2ПУ | 2ПКУ |  |
| 3 | пр. Мира,21 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 4 | пр. Мира,23 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 5 | пр. Мира, 24 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 6 | пр. Мира, 26 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 7 | пр. Мира, 28 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 8 | пр. Мира, 29 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 9 | пр. Мира, 33а | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 10 | пр. Мира, 35а | ПУ |  | ПУ | ПКУ |  |
| 11 | пр. Мира, 37а | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 12 | пр. Мира, 37б | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 13 | пр. Мира, 39 | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | ПКУ | тех. проект |
| 14 | пр. Мира, 39а | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 15 | пр. Мира, 39б | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 16 | пр. Мира, 41 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 17 | пр. Мира, 41а | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 18 | пр. Мира, 43 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 19 | пр. Мира, 45 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 20 | пр. Мира, 45а | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 21 | пр. Мира, 45б | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 22 | пр.Мира,47 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 23 | пр.Мира,49 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 24 | пр. Мира, 51 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 25 | ул. Комсомольская, 1 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 26 | ул. Комсомольская, 3 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 27 | ул. Комсомольская, 5 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 28 | ул. Комсомольская, 11 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 29 | ул Комсомольская, 13 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 30 | ул. Комсомольская, 15 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 31 | ул. Комсомольская, 25 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 32 | ул. Комсомольская, 41 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 33 | ул. Комсомольская, 45 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 34 | ул. Комсомольская, 49 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | 2ПКУ |  |
| 35 | ул. Комсомольская, 51 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 36 | ул. Комсомольская, 55 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 37 | ул. Горького,14 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 38 | ул. Горького,16 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 39 | ул. Горького, 18 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 40 | ул. Горького, 20 | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | ПКУ | тех. проект |
| 41 | ул. Горького, 22 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 42 | ул. Горького, 26 | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | ПКУ | тех. проект |
| 43 | ул. Горького, 30 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 44 | ул. Горького, 32 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 45 | ул. Горького, 34 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 46 | ул. Горького, 34а | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 47 | ул. Горького, 38 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 48 | ул. Базарная, 6 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 49 | ул. Базарная, 11 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 50 | ул.Калинина,16 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 51 | ул. 60 лет Октября, 2 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 52 | ул. 60 лет Октября, 4 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 53 | ул. 60 лет Октября, 6 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 54 | ул. 60 лет Октября, 9 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 55 | ул. 60 лет Октября, 10 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | нет технич. возможности |
| 56 | ул. 60 лет Октября,11 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 57 | ул. 60 лет Октября,13 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 58 | ул. 60 лет Октября,14 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 59 | ул. 60 лет Октября,15 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 60 | ул. 60 лет Октября,16 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 61 | ул. 60 лет Октября,17 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 62 | ул. 60 лет Октября,18 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 63 | ул. 60 лет Октября, 21 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 64 | ул. 60 лет Октября, 21а | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 65 | ул. 60 лет Октября, 23 | ПКУ | 31.12.13 г. | ПКУ | ПКУ |  |
| 66 | ул. 60 лет Октября, 24 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 67 | ул. 60 лет Октября, 25 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 68 | ул. 60 лет Октября, 26 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 69 | ул. 60 лет Октября, 27 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 70 | ул. 60 лет Октября, 28 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 71 | ул. 60 лет Октября, 29 | ПУ | 31.12.13 г. | ПУ | ПКУ |  |
| 72 | ул. Угольная, 1 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 73 | ул. Угольная, 2 | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 2ПКУ | тех. проект |
| 74 | ул. Угольная, 3 | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | 31.10.13 г. | ПКУ | тех. проект |
| 75 | ул. Угольная, 3/1 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 5 | ООО УК "Стимул" |  |  |  |  |  |
| 1 | Дзержинского,61 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 2 | Дзержинского,61/1 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 3 | Дзержинского,63 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 4 | Дзержинского,65 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 5 | Комсомольская,33а | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 2 | ООО "Уют" |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Руставели,25 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 2 | ул.Горького,36 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 5 | ТСЖ "Энергетик" |  |  |  |  |  |
| 1 | пр.Мира,65а | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 2 | пр.Мира,71 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | 2ПКУ |  |
| 3 | ул.Комсомольская,93 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 4 | ул.Комсомольская,95 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 5 | ул.Калинина,60 | ПКУ | 2ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 2 | ТСЖ "Мир" |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 2 | пр.Мира,33 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 2 | ТСЖ "Лидер" |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Дзержинского, 49 | 4ПКУ | ПКУ | 3ПКУ | ПКУ |  |
| 2 | ул.Дзержинского, 55 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 1 | ТСЖ "Феникс" |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Базарная, 9 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 1 | ТСЖ "Луч" |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская,65 | ПКУ | ПКУ | ПКУ | ПКУ |  |
| 1 | МБУ "УЖК и ДК КГО" |  |  |  |  |  |
| 1 | 60 лет Октября, 8 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | ПКУ |  |
| 23 | Непосредственное |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Проектная,17 | НТ | НТ | НТ | ПКУ |  |
| 2 | ул.Калинина,12 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 3 | ул.Калинина,26 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 4 | ул.Калинина,34 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 5 | ул.Калинина,70 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 6 | ул.Калинина,76 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 7 | пер.Базарный,4 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 8 | ул.Санаторная,4 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 9 | ул.Санаторная,7 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 10 | ул.Санаторная,16 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 11 | пер.Достоевского,9 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 12 | пер.Достоевского,11 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 13 | пер.Достоевского,12 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 14 | пер.Достоевского,14 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 15 | пер.Достоевского,16 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 16 | ул.Набережная,126 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 17 | ул.2-я Санаторная,6 | НТ | 31.12.13 г. | НТ | 31.12.13 г. |  |
| 18 | ул.Тепличная,1 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 19 | ул.Тепличная,5 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 20 | ул.Тепличная,7 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 21 | Пер.Покрышкина,18 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 22 | Пер.Покрышкина,20 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 23 | пр.Мира,22 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 12 | Без управления |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская,67 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 2 | ул.Победы,46 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 3 | Дзержинского, 8 | НТ | НТ | НТ | ПКУ | признан аварийным |
| 4 | пер. Покрышкина, 3 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 5 | ул.Дзержинского, 22(пост) | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 6 | ул.Кирова,1 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 7 | ул.Кирова,5 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 8 | ул.Кирова,6 | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 9 | ул.Дзержинского, 3 (мал) | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 10 | ул.Дзержинского, 4 (мал) | НТ | НТ | НТ | НТ | признан аварийным |
| 11 | ул.Руставели,23/1 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 12 | ул.Руставели,27 | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. | 31.12.13 г. |  |
| 209 | ИТОГО |  |  |  |  |  |

## ПКУ – прибор учета стоит и введен в эксплуатацию.

## ПУ –  прибор учета стоит, но не введен в эксплуатацию.

## Примечание: МКД по адресу ул.Дзержинского 12. находится в стадии ликвидации, в связи с чем в данный список не внесен.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 197-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

2.2.3. Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км.

Теплоснабжение. В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», котельных (8 ед.) и ЦТП.

Физический износ зданий и оборудования котельных и бойлерных составляет 50 %.

Протяженность тепловых сетей по городу – 32 км (в двухтрубном исчислении – 17,9 км), из них 0,7 км – ветхие тепловые сети. Износ сетей – 66 %.

Электроснабжение. Электроснабжение промышленных и коммунальных потребителей осуществляется от ЮК  ГРЭС через существующие подстанции.

Снабжение электрической энергией Калтанского городского округа осуществляет ОАО «Кузбассэнергосбыт», расположенный по адресу ул.Совхозная дом №14.

Водоснабжение и водоотведение. Основной источник водоснабжения КГО – поверхностная вода реки Кондома. Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке построен в 1956 году. Водоснабжение Калтанского городского округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «Управление муниципальных сетей» который расположен по адресу переулок Комсомольский дом №7. Общая протяженность водопроводных сетей в городе 251 км. Основная часть сетей эксплуатируется более 35 лет и имеют износ 65 %.

Структура потребления энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Потребление энергоресурсов  в объектах коммунальной инфраструктуры на конец 2012 года представлены в таблице №10

Таблица №10

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 24,23 | 10,3 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 53,7 | 50,4 |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Общая оценка социально-экономической ситуации в Калтанском городском округе 2012 года по отношению к 2011г

Объем промышленного производства в 2012 году составил 132 % к уровню предыдущего года, работы, выполненные по виду деятельности «Строительство», уменьшились на 66 %, инвестиции в основной капитал увеличились на 23,7 %, объем платных услуг населению увеличился на 8,8 %.

Оборот розничной торговли возрос на 4,9 % к соответствующему периоду прошлого года,

Номинальная среднемесячная заработная плата в 2012 году увеличилась на 9,5 %, среднедушевые денежные доходы населения выросли на 9,5 %, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 9 % по сравнению с итогами прошлого года.

# Объем отгруженных товаров собственного производства

В 2012 году по сравнению с итогами 2011 года объем отгруженной продукции по добыче полезных ископаемых увеличился на 4,6 % (всего – 4 млрд. рублей).

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам составил 71,8 % (всего – 1 млрд. рублей). Снижение объемов отгруженных товаров в денежном выражении к уровню 2011 года зафиксировано в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 100 %).

Это связано с тем, что в 2011 году был произведен запуск второй очереди на шахте «Алардинская», соответственно для организации которого было закуплено новое оборудование.

Объем переданной и распределенной электроэнергии, пара и горячей воды в 2012 году составил 2,5 млрд. рублей – 137,8 % к итогам прошлого года.

# Добыча полезных ископаемых

Основным видом продукции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» является уголь. Его доля в общем объеме добычи составляет более 100 %.

По итогам 2012 года индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 143,4% к уровню 2011 года. Добыто 1,8 млн. тонн угля, что на 37,8 % выше показателя 2011 года.

# Обрабатывающие производства

По итогам 2012 года отмечено снижение объемов обрабатывающих производств на 28,2 % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

Объемы производства и темпы роста по другим видам продукции обрабатывающих предприятий характеризуются  следующими данными.

Производство пищевых продуктов увеличилось в 2 раза к итогам             соответствующего периода 2011 года. По видам продукции ситуация сложилась следующим образом:

- колбасных изделий – 3,9 тонн, 100 %,

- хлеба и хлебобулочных изделий – 114,3 тонн, 125,7 %,

- полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные, замороженные,т. – 82 тонны, 60,3%;

- продукты пищевые из муки, крупы, крахмала – 10 тонн,7,9%.

Фактором падения объемов производства по отдельным видам пищевых продуктов является снижение спроса на продукцию местных производителей вследствие низкой конкурентоспособности продукции местных производителей, и высокой популярности товаров ввозимых на городской рынок.

# Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Индекс производства по данному виду экономической деятельности составил к 2011 году 118,6 %.

Увеличение объема производства электро и теплоэнергии обусловлено увеличением объемов производства в промышленном комплексе городского округа.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»

В 2012 году выполнено работ по виду деятельности «Строительство» (включая оценку по субъектам малого предпринимательства и неформальной деятельности) на 0,6 млрд. рублей, что на 66 % меньше чем за аналогичный период 2011 года.

Снижение данного показателя на прямую связано с проводимым на территории Калтанского городского округа в 2011 году областным праздником «День шахтера», за время подготовки к которому, на выделенные средства, было организовано строительство большого количества объектов социальной и жилищной сфер.

Кроме того, было введено в действие 8,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 27 % меньше уровня 2011 года. При этом в эксплуатацию как в 2011 так и в 2012 годах было введено по 1 дому, снижение этого показателя является разницей в площади данных домов.

В целом в 2012 году жилищные условия улучшили около 137 семей.

# Потребительский рынок

В 2012 году рост объема розничного товарооборота составил 104,9 % к уровню соответствующего периода предыдущего года. Вместе с тем объем платных услуг населению увеличился на 8,8 %.

Рост объема платных услуг населению связан не только с существующим на них «спросом», но и с увеличением в городском округе числа предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку на их долю приходится  порядка 52% оказываемых платных услуг населению.

В структуре оборота розничной торговли соотношение пищевых продуктов и непродовольственных товаров практически осталось на уровне прошлого года и составило 47,4 % и 52,6 % соответственно.

# Цены

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2012 году по отношению к соответствующему периоду предыдущего  года составил 105,4 % (соответствующий индекс 2011 года – 104,3 %).

Наиболее высокий рост цен отмечен на продовольственные товары– 102,8 % к декабрю 2011 года.  Цены на непродовольственные товары выросли на 1,2 %, на услуги – на 0,8 %.

# Инвестиции

На развитие экономики и социальной сферы городского округа (включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору экономики) направлено 2,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 116 % больше чем в 2011 году.

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал занимают такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии.

За период 2012 года из наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в городском округе, необходимо отметить такие, как :

- Реконструкция золоотвала № 2 путем освобождения секции от золошлаковых отходов;(ЮК ГРЭС);

- Реконструкция котлоагрегата №11;(ЮК ГРЭС);

-Установка электрофильтра на котле ПК-10 ст.№11; (ЮК ГРЭС).

# Уровень жизни населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 2012 года увеличились на 9 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года - это обусловлено увеличением оплаты труда в связи с  изменением круга отчитывающихся в орган госстатистики организаций и учета оплаты труда работников по фактическому месту нахождения рабочих мест.

Среднедушевые денежные доходы населения в анализируемом периоде сложились в объеме 13171 рублей и увеличились к уровню 2011 года на 9,5 %.

Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2012 году составила 23459 рублей и возросла на 12,1 % к 2011 года.

На 01.01.2013 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

# Рынок труда

Численность официально зарегистрированных безработных на                               1 января 2013 года составила 211 человек, что на 35 % меньше уровня прошлого года.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2 %                                    к трудоспособному населению.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан,           не занятых трудовой деятельностью, в расчете на одну вакансию) составил 2,8 (на 01.01.2012 г. – 1,0). Увеличение данного показателя связано с уменьшением количества вакансий.

Бюджетная система Калтанского городского округа

Объем доходов бюджета Калтанского городского округа в 2012 году составил 0,909 млрд. рублей, что меньше поступлений за аналогичный период прошлого года на 0,7 млрд. рублей.

Собственные доходы бюджета Калтанского городского округа составили                 0,2 млрд. рублей., представлены в таблице №11.

Таблица №11.

Структура доходов бюджета Калтанского городского округа в 2012 году

| Наименование доходов | Сумма, млн. рублей | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ | 909,189 | 100% |
| Налог на доходы физических лиц | 151,283 | 16,6 |
| Налоги на совокупный доход | 9,221 | 1,0 |
| Налоги на имущество | 0,565 | 0,1 |
| Земельный налог | 22,803 | 2,5 |
| Государственная пошлина | 1,275 | 0,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 37,831 | 4,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 16,870 | 1,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1,181 | 0,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,844 | 0,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2,294 | 0,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,117 | - |
| Безвозмездные поступления | 663,905 | 73,0 |

Снижение доходов бюджета в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло за счёт уменьшения  суммы субсидий из областного бюджета и

безвозмездных поступлений, выделенных в 2011 году на реализацию мероприятий к празднованию Дня шахтёра.

Собственные доходы увеличились по сравнению с 2011 годом на 7,1%.

Расходы бюджета Калтанского городского округа за 2012 год сложились в сумме 0,960 млрд. рублей.

Бюджетная обеспеченность составила  94,7%.

В процентном соотношении расходы бюджета уменьшились на 41,2% по сравнению с 2011 годом.

Основную долю расходов бюджета Калтанского городского округа составляют расходы на социально-культурные мероприятия и ЖКХ. Структура расходов представлена  в таблице №12.

Таблица №12.

Структура расходов бюджета Калтанского городского округа 2012 г.

| Наименование | Бюджет Калтанского городского округа |
| --- | --- |
|  | Сумма млн.руб. | Уд.вес в % |
| Расходы бюджета, всего | 960,421 | 100 |
| в т.ч. |  |  |
| Расходы на экономику | 290,386 | 30,2 |
| в т.ч. |  |  |
| - Национальная экономика | 103,682 | 10,8 |
| - ЖКХ | 186,704 | 19,4 |
| Расходы на социально-культурные мероприятия: | 616,305 | 64,2 |
| в т.ч. |  |  |
| - Образование | 314,042 | 32,7 |
| - Культура, кинематография, средства массовой информации | 47,656 | 5,0 |
| Здравоохранение и спорт | 83,053 | 8,6 |
| - Социальная политика | 171,554 | 17,9 |

Данные таблицы наглядно показывают, что бюджет Калтанского городского округа социально ориентирован.

Бюджет Калтанского городского округа характеризуется как дотационно зависимый, в общем объёме доходов безвозмездные поступления занимают 73,0%.

Финансовые результаты деятельности предприятий региона

За 2012 год сальдированный финансовый результат крупных и средних коммерческих организаций (без банков, страховых и бюджетных организаций) составил 0,36 млрд. рублей прибыли (в 2011 году  этот показатель был отрицательным (-0,5 млрд. рублей)).

За 2012 год прибыль в размере 0,106 млрд. рублей получили 71,6 % организаций, 28,4 % организаций имели убыток на сумму 0,07 млрд. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 января 2013 года составила                        0,977 млрд. рублей, из нее просроченная – 0,209 млрд. рублей или 21,4 % от общей суммы кредиторской задолженности  (на конец 2011 года 32,9 %).

В просроченной кредиторской задолженности основную долю занимают долги организаций, основным видом деятельности которых является добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (53 %), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (5,2%).

Дебиторская задолженность на 1 января 2013 года составила                            0,549 млрд. рублей, из нее просроченная – 0,07 млрд. рублей или 12,8 % от общего объема дебиторской задолженности (на конец декабря 2011 года 15,2 %).

Специфические проблемы Калтанского городского округа,

сдерживающие его развитие

Монозависимость

Как и большинство городов Кузбасса, Калтан является моногородом, экономика которого зависит от двух отраслей добычи полезных ископаемых и электроэнергетики. Структура отгруженных товаров представлена на рисунке №2

Рисунок №2

Структура отгруженных товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг,

произведенных в Калтанском городском округе за 2012 год

Так основная часть населения занята на таких предприятиях как ОАО «Объединенная Угольная Компания «Южкузбассуголь» «Шахта Алардинская», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Это говорит о низком уровне развития других отраслей Калтанского городского округа, а соответственно о монозависимости экономики округа.

В связи с чем Калтанскому городскому округу необходимо развивать новые производства для дальнейшей диверсификации экономики.

Экология

В Калтанском городском округе сохраняется весьма неблагоприятная экологическая обстановка. Этому способствует несколько факторов таких как:

- не соответствие полигона ТБО санитарным и природоохранным нормам;

- выбросы загрязняющих веществ« ЮК ГРЭС» в атмосферу;

На сегодняшний день проблема экологии ищет свое решение, так уже выделено 4,5 млн. рублей на проектно-сметную документацию по строительству нового полигона ТБО, так же на ведутся работы по вводу в действие золоулавливающих установок «ЮК ГРЭС».

Аварийное жилье

На сегодняшний день, острота этой проблемы такова, что требует совместных усилий федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В 2012 году площадь ветхого и аварийного жилья составила 37,3 тыс.м2.

Большой удельный вес ветхого и аварийного жилья связан со становлением шахтерских поселков, и вводом малоэтажных домов и бараков в эксплуатацию, которые на сегодняшний день и составляют основную часть ветхого и аварийного жилья Калтанского городского округа.

3.2. Топливно-энергетический баланс муниципального образования – Калтанский городской округ

Баланс муниципального образования – Калтанский гордской округ составлен в разрезе производства топливно-энергетических ресурсов и их потребления по секторам экономики и по видам экономической деятельности (ВЭД) на основе данных, предоставленных территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Кемеровской области (документ № 06-148/297 от 30.09.2009). Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное представлены в таблице №13

Таблица №13

| № п/п | Топливо | Калорийный эквивалент, тонн у.т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ (на 1000 м3) | 1,154 |
| 2 | Нефть сырая (на 1 тонну) | 1,43 |
| 3 | Уголь (на 1 тонну) | 0,867 |
| 4 | Нефтепродукты (на 1 тонну) | 1,439 |
| 5 | Дрова (на 1 пл. куб. метр) | 0,266 |
| 6 | Электроэнергия (на 1 кВтч) | 0, 3445 |
| 7 | Теплоэнергия (на 1 Гкал) | 0,1486 |

## Топливная структура ТЭБ

Основными, добываемыми и производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории КГО являются: уголь, электрическая энергия, тепло.

Производителем электрической и тепловой энергии в КГО является  –  ОАО «ЮК ГРЭС», ООО «ТСК ЮК», ЦТП и 8 котельных.

Добычей угля занимается  Филиал ООО «шахта Алардинская»

### Производство электрической энергии по Калтанского Городского Округа

В табл. №14. приведены статистические данные о производстве ЭЭ по Калтанскому городскому округу. Анализ производства ЭЭ проведен за период 2008 – 2012 гг.

Таблица №14.

Производство ЭЭ по г.Калтан
тыс. мл. у.т.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |  |  |
| Производство ЭЭ | 680 | 746,7 | 743,3 | 650 | 730,3 |
| ИТОГО | 680 | 746,7 | 743,3 | 650 | 730,3 |

На долю производства электрической энергии г Калтан в разные годы рассматриваемого периода приходилось от 9 до 10 % всей выработки.

В целом по городу производство ЭЭ достаточно стабильно: минимальная выработка отмечена в 2006 году и составила 680 тыс. тонн у. т., максимальная выработка 746,7 тыс. тонн у. т.  – в 2009 году.

### Добыча угля по КГО.

Калтанский городской округ является одним из угледобывающих регионов на территории Кемеровской области. Объем добычи угля в разные годы представлены в табл. №15.

Таблица №15.

Добыча угля по КГО, тыс. тонн у. т.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Калтан |  |  |  |  |  |
| добыча угля | 1753,9 | 1427,9 | 0 | 1065,6 | 1523,3 |
| ИТОГО | 1753,9 | 1427,9 | 0 | 1065,6 | 1523,3 |

Из табл. 4 видно, что объем добычи угля в 2010 г. отсутствует, в связи с изменением в  2009 г. ОАО «УК КРУ филиал Калтанский угольный разрез» юридического адреса, а ООО филиал «Шахта Алардинская» зарегистрирован на территории Калтанского городского округа в 2011 года, в связи с присоединением пос. Малиновка.

### Производство тепловой энергии

Производителями тепловой энергии  в Калтанском городском округе, являются: 8 котельных, ЦТП,  ООО «ТСК ЮК», ОАО «ЮК ГРЭС». Подробно по каждому году выработки тепловой энергии за 2010 – 2012гг. представлены в табл. №16.

Таблица №16

Выработка тепловой энергии, в тыс. тонн у. т.

| Территориально-ориентированный объект | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. т у т | Тыс. т у т | Тыс. т у т |
| г. Калтан | 121 | 127,6 | 156,4 |
| ИТОГО | 121 | 127,6 | 156,4 |

Как видно из таблицы наибольшая выработка тепла отмечена в 2012 г

## Анализ использования  топливно-энергетических ресурсов по Калтанского городского округа

Производство электрической энергии, выработка тепла и добыча угля по Калтанскому городскому округу представлены в табл. 3,  4  и 5

Более подробно рассмотрим структуру производства  ТЭР  по видам экономической деятельности.

Структура производства приведена на рис. №3

Рисунок №3

| 2011 год 100% = 1843,2 тыс. т у.т. | 2012 год 100% = 2410 тыс. т у.т. | . |
| --- | --- | --- |

Рис.5. 1. Структура производства и добычи ТЭР, % от общего

Из рис. №3 видно, что добыча угля увеличивается  в 2012 году по отношению к 2011, темп роста составил 130,75 %.

Производство  ЭЭ  в 2012 году составило 112 % по отношению к 2011 году.

Выработка  ТЭ  в 20012 году составила на 122% по отношению к 2011 году.

Сводный топливно-энергетический баланс по Калтанскому городскому округу представлен в таб. №17, 18  и  19.

|  | Таблица №17. Сводный топливно-энергетический баланс по Калтанскому городскому округу 2010 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Строка баланса | Нефть | Нефте продукты | Газ | Уголь | Дрова | Электроэнергия | Тепло энергия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство, добыча тыс. т у. т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,431 | 120,96 | 0 | 864,391 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,093 | 97,84 | 0 | 828,933 |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на складе с прошлого отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выработка всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,431 | 120,96 | 0 | 864,391 |
| 6 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,338 | 23,12 | 0 | 35,458 |
| 6.1 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 2,26 |
| 6.2 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,338 | 20,86 | 0 | 33,198 |
| 6.3 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,588 | 3,27 | 0 | 3,858 |
| 7 | Конечное потребление (ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,75 | 17,59 | 0 | 29,34 |
| 7.1 | Промышленность всего, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,5 | 6,5 | 0 | 12 |
| 7.1.1 | добывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | обрабатывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | производство и распределение ЭЭ, газа и воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0,135 | 0 | 1,015 |
| 7.5 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Оптовая и розничная торговля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Гостиницы и рестораны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | Прочие ВЭД | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 7.11 | Население | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,379 | 10,955 | 0 | 16,334 |
| 8 | Фактическое потребление ВЭД с населением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,759 | 17,59 | 0 | 29,349 |
| 8.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Потребление всего с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,759 | 17,59 | 0 | 29,349 |
| 9.1 | ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фактическое потребление всего (с учетом энергетических нужд+ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,759 | 17,59 | 0 | 29,349 |
| 10.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Таблица №18. Сводный топливно-энергетический баланс по Калтанскому городскому округу 2011 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Строка баланса | Нефть | Нефте продукты | Газ | Уголь | Дрова | Электроэнергия | Теплоэнергия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство, добыча тыс. т у. т. | 0 | 0 | 0 | 1067,71 | 0 | 581,516 | 123,754 | 0 | 1772,98 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 | 982,73 | 0 | 564,178 | 98,741 | 0 | 1645,649 |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на складе с прошлого отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выработка всего | 0 | 0 | 0 | 1067,71 | 0 | 581,516 | 123,754 | 0 | 1772,98 |
| 6 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 17,338 | 25,013 | 0 | 127,331 |
| 6.1 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 2,26 |
| 6.2 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 17,338 | 22,753 | 0 | 125,071 |
| 6.3 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,588 | 3,27 | 0 | 3,858 |
| 7 | Конечное потребление (ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,75 | 19,483 | 0 | 121,213 |
| 7.1 | Промышленность всего, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0,06 |  | 5,5 | 6,5 | 0 | 12,06 |
| 7.1.1 | добывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | обрабатывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | производство и распределение ЭЭ, газа и воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0,135 | 0 | 1,015 |
| 7.5 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Оптовая и розничная торговля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Гостиницы и рестораны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | Прочие ВЭД | 0 | 0 | 0 | 2,02 |  |  |  | 0 | 2,02 |
| 7.11 | Население | 0 | 0 | 0 | 82,9 |  | 10,379 | 12,848 | 0 | 106,127 |
| 8 | Фактическое потребление ВЭД с населением | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 8.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,009 |
| 9 | Потребление всего с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 9.1 | ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фактическое потребление всего (с учетом энергетических нужд+ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 84,98 | 0 | 16,759 | 19,483 | 0 | 121,222 |
| 10.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Таблица №19. Сводный топливно-энергетический баланс по Калтанскому городскому округу 2012 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Строка баланса | Нефть | Нефте продукты | Газ | Уголь | Дрова | Электроэнергия | Теплоэнергия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производство, добыча тыс. т у. т. | 0 | 0 | 0 | 1523,3 | 0 | 730,3 | 156,4 | 0 | 2410 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Остаток на складе с прошлого отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выработка всего | 0 | 0 | 0 | 1523,3 | 0 | 730,3 | 156,4 | 0 | 2410 |
| 6 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20,4 | 45,08 | 0 | 149,48 |
| 6.1 | Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 3,26 |
| 6.2 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20,4 | 41,82 | 0 | 146,22 |
| 6.3 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,588 | 7,1 | 0 | 7,688 |
| 7 | Конечное потребление (ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 19,3 | 28,31 | 0 | 62,33 |
| 7.1 | Промышленность всего, в т.ч. : | 0 | 0 | 0 | 0,1 |  | 6,4 | 5,5 | 0 | 12 |
| 7.1.1 | добывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | обрабатывающая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3 | производство и распределение ЭЭ, газа и воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,14 | 0 | 1,94 |
| 7.5 | Транспорт и связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | Оптовая и розничная торговля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 0 | 2 |
| 7.7 | Гостиницы и рестораны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Бюджетные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,87 | 0 | 3,47 |
| 7.9 | Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | Прочие ВЭД | 0 | 0 | 0 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,02 |
| 7.11 | Население | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 10,3 | 18 | 0 | 40,9 |
| 8 | Фактическое потребление ВЭД с населением | 0 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 19,3 | 28,31 | 0 | 62,33 |
| 8.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Потребление всего с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 19,3 | 28,31 | 0 | 62,33 |
| 9.1 | ТЭЦ, ГРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | ДЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Теплоутилизационные установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Фактическое потребление всего (с учетом энергетических нужд+ВЭД+население) | 0 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 19,3 | 28,31 | 0 | 62,33 |
| 10.1 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура сводного баланса по видам топлива

Как видно из топливно-энергетического баланса производство ТЭР в муниципальном образовании увеличивается и в 2012 году составило 2 410 тыс. тонн у. т., что  на 130,7 %  больше, чем в 2011 году. Потребление энергоресурсов за период 2010-2012 сократилось  незначительно.

В общем объеме производства и добычи ТЭР в КГО доминирует уголь.

Структура производства ТЭР, % (за 100% принято суммарное производство топливно-энергетических ресурсов в районе) представлена в таблице №20.

Таблица №20

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство всего | 100 | 100 | 100 |
| Уголь | 0 | 57,8 | 63,2 |
| Нефтепродукты | - | - | - |
| ЭЭ | 86 | 35,3 | 30,3 |
| ТЭ | 14 | 6,9 | 6,5 |
| Прочие виды | - | - | - |

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в КГО являются:

Примечание: Уголь в 2010 году на территории КГО не добывался, по причине отсутствия предприятий угледобывающей промышленности. В 2011 году к КГО присоединили поселок Малиновка, соответственно и филиал «шахта Алардинская».

## 4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

4.1. Цели и задачи программы.

Целями Программы являются:

1. Снижение потребления энергоресурсов и повышение        
энергетической эффективности в концу 2020 года на 40%  
от уровня 2007 года.

2. Обеспечение достижения целевых показателей МО – Калтанский городской округ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории КГО в сопоставимых условиях;

- изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории КГО в сопоставимых условиях;

-    изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях»;

-     объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы».

Достижение поставленных  целей в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

Для достижения поставленных целей в Программе предусмотрен комплексный подход к решению наиболее важных задач во всех основных сферах деятельности городского хозяйства:

1. В системе жилищно-коммунального хозяйства:

1.1. Снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, тепловую, электрическую энергию.

1.2. Проведение энергетических обследований, оформление энергетических паспортов.

1.3. Регулирование расхода энергоресурсов за счет использования систем автоматического регулирования.

1.5. Снижение теплопотребления строящихся и эксплуатируемых зданий за счет внедрения энергосберегающих мероприятий (повышения термического сопротивления ограждающих конструкций, применение стеклопакетов, приведение показателей воздухообмена в соответствие со строительными нормами).

2. В организациях бюджетной сферы:

2.1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение.

2.2. Оснащение приборами учета потребителей энергоресурсов.

2.3. Формирование комплекса перспективных энергосберегающих мероприятий на основе энергоаудита.

2.4 Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2.5 Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

2.6 Широкая пропаганда энергосбережения;

2.7 Обучение и подготовка персонала;

2.8 Популяризация энергосбережения среди населения создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

4.2. Расчет целевых показателей.

Индикаторы для расчета целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности..." на территории Калтанского городского округа представлены в  Таблице № 21.

Расчет целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности..." на территории Калтанского городского округа представлены в  Таблице № 22.

Таблице № 21.

| Индикаторы для расчета целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности..." на территории Калтанского городского округа |
| --- |
| № п/п | Общие сведения | ед. изм. |  |
|  |  |  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами. | млрд.руб. | 2,74 | 8,32 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 2 | Потребление ТЭР КГО | тыс.т.у.т. | 68,92 | 84,98 | 84,00 | 81,48 | 79,04 | 76,67 | 74,37 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ КГО | тыс. кВтч | 34 133,00 | 34 133,00 | 33 109,01 | 32 115,74 | 31 152,27 | 30 217,70 | 29 311,17 |
| 4 | Объем потребления ТЭ КГО | тыс. Гкал | 105,10 | 131,11 | 137,85 | 133,71 | 129,70 | 125,81 | 122,04 |
| 5 | Объем потребления воды КГО | тыс. куб.м. | 823,52 | 1 852,35 | 1 929,40 | 1 871,52 | 1 815,37 | 1 760,91 | 1 708,08 |
| 6 | Объем потребления природного газа КГО | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс.кВтч | 25 853,00 | 28 993,00 | 33 075,90 | 32 083,62 | 31 152,27 | 30 217,70 | 29 311,17 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс.Гкал | 15,20 | 18,13 | 62,89 | 75,47 | 113,21 | 125,81 | 122,04 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 126,19 | 276,45 | 468,38 | 702,57 | 1 405,14 | 1 760,91 | 1 708,08 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета ( в части МКД -с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по КГО | руб./ кВтч |  | 1,53 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 12 | Тариф на ТЭ по КГО (без НДС) | руб./ Гкал | 623,87 | 925,58 | 1 011,52 | 1 136,95 | 1 136,95 | 1 136,95 | 1 136,95 |
| 13 | Тариф на воду по КГО (с учетом НДС) | руб. /куб.м. | 23,00 | 25,11 | 30,93 | 34,02 | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
| 14 | Тариф на природный газ по КГО | руб./ тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории КГО | т.у.т. | 864,39 | 1 772,98 | 2 410,00 | 2 434,10 | 2 458,44 | 2 483,02 | 2 507,85 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0,09 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением, (далее БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 5 866,64 | 6 472,21 | 9 792,56 | 13 709,58 | 15 080,54 | 16 687,60 | 16 353,85 |
| 20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 24 306,60 | 27 174,40 | 28 123,55 | 42 185,33 | 63 278,00 | 69 664,99 | 69 664,99 |
| 21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 8 371,13 | 6 503,61 | 8 294,42 | 3 895,24 | 1 947,62 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 20 718,50 | 20 085,10 | 41 541,44 | 27 479,66 | 6 386,99 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 65 040,86 | 67 951,69 | 80 171,75 | 80 250,62 | 80 892,62 | 80 730,83 | 79 116,21 |
| 24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в котором расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1 199,00 | 1 946,00 | 2 118,00 | 2 203,00 | 2 247,00 | 2 289,00 | 2 289,00 |
| 25 | Расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 5 025,62 | 10 051,24 | 2 112,24 | 824,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 181,00 | 175,00 | 171,00 | 86,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 27 140,28 | 33 925,35 | 37 694,83 | 43 349,05 | 45 939,36 | 45 479,97 | 44 570,37 |
| 24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в котором расчеты за расход воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1 169,00 | 1 916,00 | 2 088,00 | 2 173,00 | 2 217,00 | 2 259,00 | 2 259,00 |
| 25 | Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 7 654,94 | 9 568,68 | 10 631,87 | 4 011,12 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 171,00 | 165,00 | 171,00 | 86,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1 800 321,0 | 1 782 317,8 | 1 875 079,0 | 1 818 826,6 | 1 764 261,8 | 1 711 333,9 | 1 659 993,9 |
| 28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 1 380,00 | 1 403,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 | 2 247,00 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс.руб. | 9 578,84 | 12 620,71 | 25 315,75 | 25 315,75 | 25 315,75 | 25 315,75 | 25 315,75 |
| 34 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 3 326,40 | 3 326,40 | 4 646,44 | 4 507,05 | 4 371,84 | 4 240,68 | 4 113,46 |
| 35 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 54,00 | 32,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 36 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 2,00 | 12,00 | 34,00 | 41,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 37 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 39 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 40 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 160 622,00 | 160 622,00 | 129 895,30 | 129 895,30 | 129 895,30 | 129 895,30 | 129 895,30 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 141,00 | 454,20 | 10 931,51 | 10 931,51 | 10 931,51 | 10 931,51 | 10 931,51 |
| 42 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 6 792,00 | 6 792,00 | 50 735,30 | 49 213,24 | 47 736,84 | 46 304,73 | 44 915,59 |
| 43 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 113,00 | 1 079,61 | 1 047,22 | 1 015,80 | 985,33 |
| 44 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 5 767 031 | 12 252 000 | 12 130 693 | 11 766 772 | 11 413 769 | 11 071 356 | 10 739 215 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 5 767 031 | 12 239 748 | 12 118 562 | 11 755 005 | 11 402 355 | 11 060 284 | 10 728 475 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 15 349 387 | 22 753 714 | 22 528 430 | 21 852 577 | 21 197 000 | 20 561 090 | 19 944 257 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 924 948 | 14 231 250 | 17 204 504 | 21 808 872 | 21 197 000 | 20 561 090 | 19 944 257 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 9 521 436 | 22 730 960 | 22 505 902 | 21 830 724 | 21 197 000 | 20 561 090 | 19 944 257 |
| 49 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 8 222,54 | 10 278,18 | 10 227,04 | 9 920,23 | 9 622,62 | 9 333,94 | 9 053,92 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 28,00 | 32,00 | 55,00 | 53,35 | 51,75 | 50,20 | 48,69 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 132 147,46 | 117 471,82 | 109 540,16 | 106 253,96 | 103 066,34 | 99 974,35 | 96 975,12 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 129 561,51 | 38 765,70 | 50 000,40 | 48 500,39 | 47 045,38 | 45 634,02 | 44 265,00 |
| 53 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террритории МО | куб.м. | 58 922,00 | 209 947,00 | 462 314,30 | 448 444,87 | 434 991,52 | 421 941,77 | 409 283,52 |
| 54 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 10 256,00 | 167 957,60 | 369 851,44 | 439 475,97 | 434 991,52 | 421 941,77 | 409 283,52 |
| 55 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 708 958,00 | 1 396 909,00 | 1 477 267,40 | 1 432 949,38 | 1 389 960,90 | 1 348 262,1 | 1 307 814,2 |
| 56 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 50 896,00 | 321 289,07 | 468 386,80 | 936 773,60 | 1 030 450,96 | 1 348 262,10 | 1 307 814,20 |
| 57 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 330 823,00 | 817 191,77 | 720 631,00 | 936 820,30 | 1 030 502,33 | 1 348 262,10 | 1 307 814,20 |
| 53 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террритории МО | куб.м. | 27 727,79 | 26 920,18 | 26 136,10 | 25 352,02 | 24 591,46 | 23 853,72 | 23 138,11 |
| 54 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 13 864,38 | 13 460,56 | 13 068,50 | 20 281,62 | 24 591,46 | 23 853,72 | 23 138,11 |
| 58 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 516 103,97 | 486 890,54 | 459 330,70 | 445 550,78 | 432 184,26 | 419 218,7 | 406 642,1 |
| 59 | Объем голячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 248 745,40 | 246 282,57 | 241 453,50 | 356 440,62 | 388 965,83 | 419 218,70 | 406 642,10 |
| 61 | Количество проживающих в многоквартирных домах | чел. | 10 012,00 | 18 021 | 18 537 | 18 535,00 | 18 535,00 | 18 535,00 | 18 535,00 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на террритории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Число жилых домов, на территории МО | ед. | 4 208,00 | 4 208,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 |
| 67 | в том числе МКД , на территории МО |  |  | 211,00 | 211,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 68 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 80,00 |
| 69 | Площадь МКД на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 164 200,00 | 212 376,00 | 250 900,00 | 301 080,00 | 451 620,00 | 477 970,00 | 477 970,00 |
| 70 | Площадь МКД на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 181 800,00 | 266 614,00 | 228 090,00 | 176 890,00 | 26 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Площадь МКД на территории МО, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 14 108,40 | 19 639,00 | 103 654,60 | 176 212,82 | 405 695,52 | 477 970,00 | 477 970,00 |
| 72 | Площадь МКД, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 271 514,75 | 451 051,00 | 375 335,40 | 364 075,34 | 353 153,08 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Площадь МКД на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 486 000,00 | 65 766,00 | 393 349,00 | 476 428,00 | 477 970,00 | 477 970,00 | 477 970,00 |
| 74 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 404 924,00 | 85 641,00 | 1 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Площадь жилых домон на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 556 713,52 | 825 264,24 | 817 093,32 | 653 674,66 | 522 939,73 | 418 351,78 | 334 681,42 |
| 80 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 2,05 | 24 573,91 | 37 975,40 | 30 380,32 | 24 304,26 | 19 443,41 | 15 554,73 |
| 81 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 144 940,00 | 246 513,35 | 250 922,50 | 200 738,00 | 160 590,40 | 128 472,32 | 102 777,86 |
| 82 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблице № 22.

Расчет целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности..." на территории Калтанского городского округа

| № п/п | Наименование паказателей | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общие целевые показатели |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 75,7 | 84,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 14,5 | 13,8 | 45,6 | 56,4 | 87,3 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме холодного водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 7,2 | 23,0 | 31,7 | 65,4 | 74,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме эгорячего водоснабжения, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 48,2 | 50,6 | 52,6 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВтч/ кв.м. | 39,985 | 37,713 | 26,916 | 26,108 | 25,325 | 24,565 | 23,828 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/м2. | 0,026 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 9 | Удельный расход холодного водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 50,773 | 36,776 | 35,948 | 35,419 | 35,340 | 35,269 | 34,564 |
| 10 | Удельный расход горячего водоснабжения на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3/ 1чел | 25,967 | 20,901 | 21,393 | 20,965 | 20,404 | 20,133 | 19,730 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервесных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учереждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,690 | 13,280 | 20,000 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учереждениями | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2. | 0,382 | 0,245 | 0,229 | 0,222 | 0,216 | 0,209 | 0,203 |
| 15 | Удельный расход холодного водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 70,811 | 77,516 | 79,693 | 77,310 | 74,991 | 72,741 | 70,559 |
| 16 | Удельный расход грячего водоснабжения в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ чел. | 51,549 | 27,018 | 24,779 | 24,038 | 23,317 | 22,618 | 21,939 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | куб.м./ чел. | 44,362 | 47,504 | 47,033 | 45,720 | 44,348 | 43,018 | 41,727 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 м2 общей площади) | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,014 |
| 21 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/ Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т/ Гкал | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,218 | 0,216 | 0,214 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч. /Гкал | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 24 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в обещем объеме переданной тепловой энергии | % | 17,800 | 17,600 | 17,400 | 16,878 | 16,372 | 15,881 | 15,405 |
| 25 | Доля потерь воды при ее передаче в обещем объеме переданной воды | % | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,065 | 13,643 | 13,234 | 12,837 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах холодного водоснабжения (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведение (на 1куб. метр) | кВтч/куб.м | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 28 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВтч/кв.м | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 29 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Анализ представленных данных показал, что на территории Калтанского городского округа выполнение программы по энергосбережению соответствует требованиям 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

В соответствии с п.1 ст.24 выше указанного Федерального закона  «Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента». Суммарный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере в 2012г. составил   117% по отношению к 2011г., это связано с увеличением количества потребителей (зданий, строений, сооружений) с 32 шт. до 65 шт. Данные представленные на 2013 год соответствуют требованию закона и составляют 97,3% от 2012года.

В соответствии с п.1,2 ст.16  проведение энергетического обследования является обязательным для:

- организации с участием государства или муниципального образования;

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии….

Выше указанные организации обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу 261-ФЗ до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

В 2012 году количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование составило 34 единицы   (зданий, строений, сооружений) из 65 ед., из которых 10 ед. не подлежат энергетическому обследованию, в связи с аварийностью зданий либо невозможности его проведения. Данные показывают, что в 2012 году исполнение 261-ФЗ составило 61,8%.

В 2013 году количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование составило 41 единицы   (зданий, строений, сооружений) из 64 ед., из которых 10 ед. не подлежат энергетическому обследованию, в связи с аварийностью зданий либо невозможности его проведения. Данные показывают, что на октябрь 2013 года исполнение 261-ФЗ составило 76%. Не 100% исполнение закона связано с недостатком финансирования.

В соответствии с п.3 ст.13 261-ФЗ «До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию» на территории Калтанского городского округа оснащённость  приборами учета в бюджетной сфере составила:

- в 2011 г. – приборов учета электроэнергии 95%, приборов учета тепловой энергии 20%, приборов учета воды Х/В-70%, Г/В – 60%

- в 2012 г. – приборов учета электроэнергии 97%, приборов учета тепловой энергии 40%, приборов учета воды Х/В-90%, Г/В – 85%

- в 2013 г. – приборов учета электроэнергии 99%, приборов учета тепловой энергии 50,8%, приборов учета воды Х/В-98%, Г/В – 94%.

В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

В соответствии ст.16 261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. До 1 января 2015 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

На объектах жилищного фонда Калтанского городского округа растет уровень потребления энергетических ресурсов по приборам учета. В 2012г. данный расход по приборам учета вырос на 142% по сравнению с 2011 годом, в то время как общий объем потребления энергетических ресурсов в 2012г. составил 96,8% от уровня 2011г., что свидетельствует о 100% выполнение 261-ФЗ.

Общее потребление топливо-энергетических ресурсов на территории КГО: в 2012 г. составило 84 тыс.т.у.т., что составляет 98,84% от уровня потребления 2011 года; в 2013 году данное потребление составляет 81,48 тыс.т.у.т.. что составляет 97% к уровню потребления 2012г.

В целом по Калтанскому городскому округу программа энергосбережения выполняется на 99%.

5. ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Программные мероприятия по программе на 2014-2016 год приведены в Таблице №23.

таблица №23.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Всего | 6464,98 | 6266,72 | 6266,72 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 3874,4 | 3874,4 | 3874,4 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2590,58 | 2392,32 | 2392,32 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | Всего | 2590,58 | 2392,32 | 2392,32 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2590,58 | 2392,32 | 2392,32 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Организационные мероприятия | Всего | 96,02 | 96,02 | 96,02 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 96,02 | 96,02 | 96,02 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. ДШИ №37, проведение энергетических обследований | Всего | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1.2. ДК Энергетик, проведение энергетических обследований | Всего | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1.3. БЦС, пос. малиновка, проведение энергетических обследований | Всего | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1.4. Стадион Энергетик, проведение энергетического обследования | Всего | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1.5. ул.60лет Октября 1/2 пос.Малиновка, проведение энергетического обследования | Всего | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.1.6. ул.60лет Октября 30 пос.Малиновка, проведение энергетического обследования | Всего | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2. Техническое мероприятие | Всего | 2494,56 | 2296,3 | 2296,3 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2494,56 | 2296,3 | 2296,3 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1. Горбольница №2, работы по установке узла учета тепловой энергии и теплоносителя | Всего | 198,26 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 198,26 |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.2. Управление образования Д/С 37, замена окон | Всего | 483,33 | 483,33 | 483,33 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 483,33 | 483,33 | 483,33 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.3. ДК "Прогрес" пос.Малиновка, установка счетчиков ХВ, ГВ, электроэнергии | Всего | 5 | 5 | 5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5 | 5 | 5 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.4. ул.60лет Октября 1/2 пос.Малиновка, установка тепло счетчиков | Всего | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.5. Управление образования Д/С 24, замена окон | Всего | 540,67 | 540,67 | 540,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 540,67 | 540,67 | 540,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.6.Управление образования Д/С 38, замена окон | Всего | 607,33 | 607,33 | 607,33 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 607,33 | 607,33 | 607,33 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 1.2.7. Управление образования Д/С 10, замена окон | Всего | 626,67 | 626,67 | 626,67 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 626,67 | 626,67 | 626,67 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Всего | 2877,75 | 2877,75 | 2877,75 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 2877,75 | 2877,75 | 2877,75 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Организационные мероприятия | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Технические мероприятия | Всего | 2877,75 | 2877,75 | 2877,75 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 2877,75 | 2877,75 | 2877,75 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1. Мира 2, ремонт межпанельных швов | Всего | 568,09 | 568,09 | 568,09 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 568,09 | 568,09 | 568,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.2. Комсомольская,25 Ремонт межпанельных швов | Всего | 271,4 | 271,4 | 271,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 271,4 | 271,4 | 271,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.3. Комсомольская,55 Ремонт межпанельных швов | Всего | 752,23 | 752,23 | 752,23 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 752,23 | 752,23 | 752,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.4. Мира, 11 Замена деревянных окон на пластиковые | Всего | 147,23 | 147,23 | 147,23 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 147,23 | 147,23 | 147,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.5. Мира, 39а Замена деревянных окон на пластиковые | Всего | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.6.Комсомольская, 45 Замена деревянных окон на пластиковые | Всего | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.7.Комсомольская, 51 Замена деревянных окон на пластиковые | Всего | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.8. Горького, 14 Утепление чердачного перекрытия | Всего | 98,55 | 98,55 | 98,55 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 98,55 | 98,55 | 98,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.9. Горького, 16 Утепление чердачного перекрытия | Всего | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.10. Горького, 20 Утепление чердачного перекрытия | Всего | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.11. Пр.Мира 33б, замена приборов учета | Всего | 130 | 130 | 130 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 130 | 130 | 130 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.12.Калинина 6, замена приборов учета | Всего | 130 | 130 | 130 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 130 | 130 | 130 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.13. Дзержинского 51, замена приборов учета | Всего | 135 | 135 | 135 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 135 | 135 | 135 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.14. Дзержинского 34, замена приборов учета | Всего | 135 | 135 | 135 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 135 | 135 | 135 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 2.2.15.Дзержинского 44, замена окон | Всего | 220 | 220 | 220 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 220 | 220 | 220 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 3. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Всего | 996,65 | 996,65 | 996,65 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 996,65 | 996,65 | 996,65 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Организационные мероприятия | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Технические мероприятия | Всего | 996,65 | 996,65 | 996,65 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 996,65 | 996,65 | 996,65 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. Автоматизация ПНС ул.Садовая п. Малиновка | Всего | 176,66 | 176,66 | 176,66 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 176,66 | 176,66 | 176,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 3.2.2. Автоматизация ПКНС ул.Угольная п. Малиновка | Всего | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 3.2.3.Автоматизация КНС г. Калтан | Всего | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |
| 3.2.4. Автоматизация ПКНС ул.п.Постоянный | Всего | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 273,33 | 273,33 | 273,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |

Общая сумма средств, необходимых для реализации Программы, составляет 18 998.42 рублей, в том числе: на 2014 год – 6464.98 рубля, 2015 год – 6266.72 рублей, 2016 год – 6266.72 рублей.

Объем ассигнований из местного бюджета подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

Выполнение программных мероприятий на 2014-2016 года приведет:

– к снижению удельного расхода тепловой энергии на 1кв.м – 1,5%, либо на 1 291,98 Гкал в год. Ожидаемый эффект от реализации проекта составляет 1 733 321,66 руб.

– к снижению расхода холодного водоснабжения на 69 048,8 м3. Ожидаемый эффект от реализации проекта составляет 2 349 тыс. ру

6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

6.1. Нормативная правовая база Калтаснкого городского округа в области энергосбережения

Основные направления законодательного регулирования:

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 от 18 ноября 2009г.

- Постановление правительства российской федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» от 31 декабря 2009г. №1225 (в ред. От 22.07.2013 № 615)

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2009 № 888-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.»;

- Методика по «Разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности», г. Кемерово 2009 г.

## 6.2. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Калтанского городского округа, заказчик программы.

Управление Программой организует директор Программы.

Итоги реализации Программы за отчетный год директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Калтанского городского округа.

6.3 Программа мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и потребительского рынка Калтанского городского округа.

Программные мероприятия сформированы по 3 подпрограммам, в том числе:

1. "Энергосбережение в бюджетной сфере".

2. "Энергосбережение в жилищном фонде".

3. "Энергосбережение в коммунальной инфраструктуре".

6.4. Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса].

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

## 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- расчет за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета составит 100%;

- снизить фактический объем потерь в инженерных сетях при транспортировке энергоресурса;

- снизить потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями до конца 2016 года на 10%;

- Снижение удельного расхода к 2020 году на 30%, за   
счет снижение удельного расхода воды и электроэнергии  
на снабжение 1 человека и тепловой энергии на 1 кв.    
метр общей площади

- стимулировать инициативы собственников по управлению многоквартирными домами.

- повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса

- создать условия для ускорения технического прогресса во всех сферах экономики округа, разработки и освоения новых технологических процессов;

- Экономия ЭЭ  - 8 514 тыс. кВтч,   3 308,37 тыс. руб.

- Экономия ТЭ – 61,12 тыс. Гкал.,  18 405,75тыс. руб.

- Экономия вода  198,3 тыс. куб.м.,   1 584,3 тыс. руб.

## Всего экономия: на сумму – 23 298,42 тыс. руб.

Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на  2014 год приведены в таблице №25.

| Таблица №25. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в бюджетной сфере |  | 426,87 | 0,6 |
| 2 | Мероприятия в жилищном фонде |  | 815,2 | 1,1 |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |  | 2 641 | 3,62 |
|  | ИТОГО |  | 2 325,14 | 15,46 |
| Результаты внедрения мероприятий по энергосбережению на 2015 - 2020 годы приведены в таблице №26. |
|  | Таблица №26. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. |
| 1 | Мероприятия в бюджетной сфере |  | 2 561,22 | 3,6 |
| 1 | Мероприятия в жилищном фонде |  | 4 891,2 | 6,6 |
| 1 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры |  | 15 846 | 21,72 |
|  | ИТОГО |  | 23 298,42 | 31,92 |

# Text boxes

Теплоэнергия,%

Электроэнергия,%

Уголь,%

6,5

30,3

63,2

Теплоэнергия,%

Электроэнеря,%

Уголь,%

6,9

35,3

57,8